## Load Charts with High Loads
Energy Forecast (GWh) |  |  |  |  | Coincident Peak (MW) PreDSM, Post DG | [5 empty] | Check
| 2021 IRP Update | 2021 IRP | 2021 IRP High | DElta |  |  | 2021 IRP Update | 2021 IRP High | 2021 IRP | Delta |  |  | 2021 IRP Update | 2021 IRP |  | 2021 IRP Update | 2021 IRP
2021 | 60131.5115 | 60221.57 | 61564.49 | 102.2% | 2021 | 10471.902 | 10373.619 | 10830.76 | 98.283 | 0.9474% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2022 | 61564.3287 | 61760.91 | 63276.73 | 102.5% | 2022 | 10561.334 | 10535.441 | 11023.247 | 25.893 | 0.2458% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023 | 63153.0085 | 63242.99 | 64919.87 | 102.7% | 2023 | 10717.346 | 10691.366 | 11210.292 | 25.98 | 0.243% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2024 | 64661.7764 | 64451.31 | 66249.67 | 102.8% | 2024 | 10863.629 | 10807.838 | 11343.665 | 55.791 | 0.5162% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2025 | 65743.1078 | 65162.26 | 66999.89 | 102.8% | 2025 | 11034.897 | 10942.272 | 11482.4 | 92.625 | 0.8465% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026 | 65308.2887 | 64527.03 | 66411.01 | 102.9% | 2026 | 11027.225 | 10866.996 | 11412.307 | 160.229 | 1.474% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2027 | 66210.4801 | 65178.4 | 67121.95 | 103% | 2027 | 11125.68 | 10939.547 | 11493.772 | 186.133 | 1.701% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2028 | 67345.9909 | 66083.42 | 68082.91 | 103% | 2028 | 11255.033 | 11043.349 | 11607.67 | 211.684 | 1.917% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2029 | 68250.2515 | 66768.66 | 68815.19 | 103.1% | 2029 | 11369.65 | 11133.15 | 11710.228 | 236.5 | 2.124% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2030 | 69298.2558 | 67723.21 | 69838.17 | 103.1% | 2030 | 11486.688 | 11238.494 | 11836.911 | 248.194 | 2.208% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2031 | 70122.8925 | 68528.65 | 70939.49 | 103.5% | 2031 | 11589.625 | 11337.243 | 11995.18 | 252.382 | 2.226% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2032 | 71088.9011 | 69507.21 | 72061.76 | 103.7% | 2032 | 11658.097 | 11401.562 | 12115.241 | 256.535 | 2.25% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2033 | 71784.6787 | 70170.85 | 72869.21 | 103.8% | 2033 | 11721.658 | 11455.422 | 12226.153 | 266.236 | 2.324% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2034 | 72638.0043 | 70955.08 | 73801.55 | 104% | 2034 | 11775.861 | 11495.573 | 12317.534 | 280.288 | 2.438% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2035 | 73484.2642 | 71713.38 | 74711.76 | 104.2% | 2035 | 11851.66 | 11534.846 | 12408.774 | 316.814 | 2.747% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2036 | 74507.4099 | 72641.24 | 75780 | 104.3% | 2036 | 11966.457 | 11649.535 | 12551.689 | 316.922 | 2.72% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2037 | 75225.3205 | 73263.63 | 76534.99 | 104.5% | 2037 | 12040.473 | 11695.399 | 12599.383 | 345.074 | 2.951% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2038 | 76093.4731 | 74042.54 | 77466.69 | 104.6% | 2038 | 12122.133 | 11764.188 | 12685.272 | 357.945 | 3.043% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2039 | 76912.4397 | 74771.42 | 78365.5 | 104.8% | 2039 | 12210.258 | 11833.412 | 12754.088 | 376.846 | 3.185% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2040 | 77850.1366 | 75613.33 | 79361.75 | 105% | 2040 | 12304.877 | 11912.041 | 12802.161 | 392.836 | 3.298% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Load Charts for ES
Energy Forecast (GWh) |  |  |  |  | Coincident Peak (MW) PreDSM, Post DG |  |  |  |  | Check
| 2021 IRP Update | 2021 IRP | Delta |  |  | 2021 IRP Update | 2021 IRP | Delta |  | 2021 IRP Update | 2021 IRP | 2021 IRP Update | 2021 IRP
2021 | 60131.5115 | 60221.57 | -90.0585 | -0.1495% | 2021 | 10471.902 | 10373.619 | 98.283 | 0.9474% | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 61564.3287 | 61760.91 | -196.5813 | -0.3183% | 2022 | 10561.334 | 10535.441 | 25.893 | 0.2458% | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 63153.0085 | 63242.99 | -89.9815 | -0.1423% | 2023 | 10717.346 | 10691.366 | 25.98 | 0.243% | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 64661.7764 | 64451.31 | 210.4664 | 0.3266% | 2024 | 10863.629 | 10807.838 | 55.791 | 0.5162% | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 65743.1078 | 65162.26 | 580.8478 | 0.8914% | 2025 | 11034.897 | 10942.272 | 92.625 | 0.8465% | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 65308.2887 | 64527.03 | 781.2587 | 1.211% | 2026 | 11027.225 | 10866.996 | 160.229 | 1.474% | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | 66210.4801 | 65178.4 | 1032.0801 | 1.583% | 2027 | 11125.68 | 10939.547 | 186.133 | 1.701% | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | 67345.9909 | 66083.42 | 1262.5709 | 1.911% | 2028 | 11255.033 | 11043.349 | 211.684 | 1.917% | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | 68250.2515 | 66768.66 | 1481.5915 | 2.219% | 2029 | 11369.65 | 11133.15 | 236.5 | 2.124% | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | 69298.2558 | 67723.21 | 1575.0458 | 2.326% | 2030 | 11486.688 | 11238.494 | 248.194 | 2.208% | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | 70122.8925 | 68528.65 | 1594.2425 | 2.326% | 2031 | 11589.625 | 11337.243 | 252.382 | 2.226% | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | 71088.9011 | 69507.21 | 1581.6911 | 2.276% | 2032 | 11658.097 | 11401.562 | 256.535 | 2.25% | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 71784.6787 | 70170.85 | 1613.8287 | 2.3% | 2033 | 11721.658 | 11455.422 | 266.236 | 2.324% | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | 72638.0043 | 70955.08 | 1682.9243 | 2.372% | 2034 | 11775.861 | 11495.573 | 280.288 | 2.438% | 0 | 0 | 0 | 0
2035 | 73484.2642 | 71713.38 | 1770.8842 | 2.469% | 2035 | 11851.66 | 11534.846 | 316.814 | 2.747% | 0 | 0 | 0 | 0
2036 | 74507.4099 | 72641.24 | 1866.1699 | 2.569% | 2036 | 11966.457 | 11649.535 | 316.922 | 2.72% | 0 | 0 | 0 | 0
2037 | 75225.3205 | 73263.63 | 1961.6905 | 2.678% | 2037 | 12040.473 | 11695.399 | 345.074 | 2.951% | 0 | 0 | 0 | 0
2038 | 76093.4731 | 74042.54 | 2050.9331 | 2.77% | 2038 | 12122.133 | 11764.188 | 357.945 | 3.043% | 0 | 0 | 0 | 0
2039 | 76912.4397 | 74771.42 | 2141.0197 | 2.863% | 2039 | 12210.258 | 11833.412 | 376.846 | 3.185% | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 77850.1366 | 75613.33 | 2236.8066 | 2.958% | 2040 | 12304.877 | 11912.041 | 392.836 | 3.298% | 0 | 0 | 0 | 0