## Sheet1
Lake Saint Clair/ Coleman Extension
Materials
ITEM | Quantity | Unit Price | Amount
W/O Services
8" PVC class 200 pipe | 1260 | 6.64 | 8366.4 | 8366.4
1" Poly 240 psi | 100 | 0.61 | 61 | 0
6" Ductile Iron Pipe | 18 | 14.27 | 256.86 | 256.86
8" x 6" MJ x Flg Tee | 2 | 123.47 | 246.94 | 246.94
2" RW Gate Valve | 2 | 274.61 | 549.22 | 549.22
8" MJ x MJ Gate Valve | 1 | 914.61 | 914.61 | 914.61
6" MJ x Flange Gate Valve | 2 | 574.23 | 1148.46 | 1148.46
8" 90 Bend | 1 | 88.84 | 88.84 | 88.84
Mega Lugs 6" Ductile | 4 | 42.44 | 169.76 | 169.76
8" MJ Gland Pack | 10 | 25.2 | 252 | 252
8" Transition Gaskets | 10 | 6.67 | 66.7 | 66.7
6" Flange Pack Neo rings & Bolts | 2 | 17.36 | 34.72 | 34.72
8" MJ cap w 2" tap | 1 | 55.16 | 55.16 | 55.16
2500 gpm ASTM Fire Hydrants 4' bury | 2 | 2027.08 | 4054.16 | 4054.16
Stortz Fittings, Fire Hydrants | 1 | 135.29 | 135.29 | 135.29
8" x 1" Saddle | 7 | 62.6 | 438.2 | 0
1" Stainless Inserts | 14 | 1.63 | 22.82 | 0
Corp Stop w/ pack joint | 7 | 64.2 | 449.4 | 0
Ball valve w/ pack joint | 7 | 85.26 | 596.82 | 0
Meter Setter w/o check valve | 9 | 100.73 | 906.57 | 0
Y branch Meter Yoke (7" spread) | 3 | 33.08 | 99.24 | 0
Dual Meter Box MS 13"x24"x12" | 7 | 60.53 | 423.71 | 0
Meter Box Lid for above | 7 | 89.36 | 625.52 | 0
14 Guage Locate Wire | 1500 | 0.045 | 67.5 | 67.5
Warning Tape | 2000 | 0.01615 | 32.3 | 32.3
Valve Box Tops (950) | 5 | 79.6 | 398 | 398
Valve Box Lids (950) | 5 | 24.53 | 122.65 | 122.65
Chlorine 5# Granular | 2 | 23.15 | 46.3 | 46.3
Concrete Pads, Hydrants | 2 | 100 | 200 | 200
Blow off Assembly | 1 | 100 | 100 | 100
Thrust Blocks | 3 | 25 | 75 | 75
|  |  | 21004.15 | 17380.87

## Sheet2
Labor
Job | Hours | Hourly Rate |  | Extension
Supervisor | 64 | 50 |  | 3200
Laborers | 128 | 35 |  | 4480
Flaggers | 128 | 28 |  | 3584
|  |  | Labor Total | 11264
Miscellaneous Expenses
DAYS
Backhoe Rental |  | 8 | 300 | 2400
Ashalt cutting |  | LS | 250 | 250
Engineering & Mobilization |  | LS | 400 | 400
Road Crossings (1) |  | LS | 400 | 400
Compactor Rental |  | 4 | 150 | 600
Bac T Test |  | 2 | 21 | 42
Test Pump Rental |  | 1 | 60 | 60
Fuel, Grease, Oil |  | LS | 200 | 200
Asphalt Patches and Asphalt Removal |  | LS | 500 | 500
County Road Permit |  | 1 | 872 | 872
Gravel For Road Restoration |  |  | 1000 | 1000
6724
Summary of Costs
Materials | 17380.87
Labor | 11264
Misc. Expenses | 6724
Subtotal | 35368.87
Overhead @ 10% | 3536.887
Subtotal: | 38905.757
Profit @ 10% | 3890.5757
Subtotal: | 42796.3327
PWC Contribution | -11340
Bid Price: | 31456.3327
Excise Tax @ 8.7% | 2736.7009
Subtotal | 34193.0336
Total Cost | 34193.0336