## Redacted
Redacted Version

## Index
Puget Sound Energy
Index
Electric Special Contract Distribution Rate Design Workpapers
Docket No. UE-19xxxx
Page | Title
2 | Special Contract Proforma & Proposed Revenue
3 | Special Contract Rate Summary
4 | Special Contract Rate Design - Distribution Charges by Campus
5 | Special Contract Distribution Charge - Transformers
6-11 | Special Contract Distribution Charge - Feeders
12-16 | Special Contract Distribution Charge - Substations
17 | Substation Net Plant Balances - 2003 to 2018
18 | Special Contract Campus Coincident Demand Factors
19 | Special Contract Campus Circuit and Substation Load Percentages
20 | Special Contract Fixed Charge Rate (FCR) Summary
21-22 | 2018 Handy Whitman Index
23 | Feeder Overhead Charge Summary from 2019 GRC COS
24 | Substation O&M Charge Summary from 2019 GRC COS
25 | Substation A&G Charge Summary from 2019 GRC COS

## Bill Determinants
Puget Sound Energy
Proforma and Proposed Revenue
Twelve Months ended December 2018
Special Contract
|  |  |  | Proforma |  | Proposed
Line | [7 empty] | Differences
No. |  | Bill Determinants |  | Charge | Revenue | Charge | Revenue | $ | %
1
2 | Basic Charge:
3 |  | 1180 |  | 2120 | 2501600 | 260 | 306800 | -2194800 | -87.74%
4 | Production / Transmission Charge:
5 | kWh
6 | Billed | 351393396 |  |  | 0 |  | 0
7 | Unbilled | -452620 |  |  | 0 |  | 0
8 | Temperature | -14720240 |  | 0.01332 | -196074 | 0.01332 | -196074
9 |  | 336220536 |  |  | -196074 |  | -196074 | 0 | 0%
10
11 | Distribution Charge:
12 | Customer Specific | Registered kW | Coincident kW
13 | Distribution Charge: | 799158 | 685123 |  | 3188380 |  | 4308653.78 | 1120273.78 | 35.14%
14
15
16 | Total Special Contract |  |  |  | 5493906 |  | 4419379.78 | -1074526.22 | -19.56%
4419379.78
0

## Tariff Summary (R)
Redacted Version
Calculation of Special Contract Tariff Charges
Test Year Twelve Months ended December 2018
Redacted Version
Line No. | Basic Charge | Rate | Notes
1 | All Basic Charges | 260 | Set to Cost of Service
2
3
4
5 | [7 empty] | Coincident Demand Charge
6 | Customer Specific Distribution Charge |  |  | Total Distribution | Transformer Charge | Feeder Charge | Substation Charge | % Coincident | Distribution Rate
7 | XXXX |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
8 | XXXX |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
9 | XXXX |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
10 | XXXX |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
11 |  | Billed Secondary Rate | Billed Primary Rate
12 | Docket No. UE-180602 | [6 empty] | % Coincident | Distribution Rate
13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX

## Distribution Revenue (R)
Redacted Version
Special Contract
Summary of Distribution Revenue
Redacted Version
|  | Proposed (Docket No. UE-19xxxx) | [6 empty] | Proforma
Line No. | Customer Specific Distribution Charge | Billed Distribution Charge | Coincidence Factor | Tariffed (Coincident) Distribution Charge | Coincident Bill Determinant | Bill Determinant (Registered kW) | Distribution Revenue |  | Billed Distribution Charge | Bill Determinant | Distribution Revenue
|  | a = b * c | b | c | d = e * b | e | f = a * e |  | i | j | k = I * j
1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX
2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
8
9 | Total |  |  |  | 685123 | 799158 | 4308653.78 |  |  | 799158 | 3188380
10 | Check |  |  |  | 685123 | 799158 | 4308928.73 |  |  | 799158 | 3188380
11 | Check |  |  |  | 0 | 0 | 274.95 |  |  |  | 0
Note on H18: prasan: difference due to coincident demand rounding

## Dist Line Transformers 2018 (R)
Redacted Version
Distribution Line Transformer Charge Basis
Docket No. UE-19xxxx
Redacted Version
|  |  |  | XXXX |  | XXXX |  | XXXX |  | XXXX
Line No. | Size | Monthly Rate | Annual Rate | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | Total Transformer Count | New Transformer Cost | Line Transformer Direct Assignment | Net Plant Assumption (50% Depreciated) | OH | UG | Monthly Lease Rate
1 | 225 KVA PM | 128.7682 | 1545.2183 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 | 9720.3637 | 29161.0911 | 14580.5456 |  | 14580.5456 | 128.7682
2 | 500 KVA PM | 174.3444 | 2092.1322 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 | 10370.7896 | 72595.5273 | 36297.7636 |  | 36297.7636 | 174.3444
3 | 750 KVA PM | 253.3786 | 3040.5428 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 | 14295.7336 | 28591.4672 | 14295.7336 |  | 14295.7336 | 253.3786
4 | 1000 KVA PM | 328.3616 | 3940.3388 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 14 | 22518.5589 | 315259.8242 | 157629.9121 |  | 157629.9121 | 328.3616
5 | 1500 KVA PM | 405.9743 | 4871.6916 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 | 24461.7703 | 171232.3922 | 85616.1961 |  | 85616.1961 | 405.9743
6 | 2000 KVA PM | 455.7083 | 5468.4994 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 | 18459.5911 | 147676.7292 | 73838.3646 |  | 73838.3646 | 455.7083
7 | 2500 KVA PM | 580.0521 | 6960.6255 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 30 | 19404.1311 | 582123.9344 | 291061.9672 |  | 291061.9672 | 580.0521
8 | 3750 KVA PM | 1160.1042 | 13921.251 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 | 19404.1311 | 58212.3934 | 29106.1967 |  | 29106.1967 | 1160.1042
9
10 | Annual $ |  | 408958 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 74 |  | 1404853.359 | 702426.6795 | 0 | 702426.6795
11
12 | Sec Voltage Billed Demand |  | 416208 |  | XXXX |  | XXXX |  | XXXX |  | XXXX
13 | Primary Voltage Billed Demand |  | 382950 |  | XXXX |  | XXXX |  | XXXX |  | XXXX
14
15 | Total kW Demand |  | 799158 |  | XXXX |  | XXXX |  | XXXX |  | XXXX
16
17 | Coincidence Factor |  |  |  | XXXX |  | XXXX |  | XXXX |  | XXXX
18
19 | Sum of 12 months monthly coincident demands |  | 685123 |  | XXXX |  | XXXX |  | XXXX |  | XXXX
20
21 | Coincident Distribution Line Transformer Charge / kW |  |  |  | XXXX |  | XXXX |  | XXXX |  | XXXX
22
23 |  |  | 685123 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
24 |  |  | 0
25 | Coincident Secondary Voltage |  | 352650 |  | 193305 |  | 124335 |  | 0 |  | 35010
26 | Coincident Primary Voltage |  | 332473 |  | 189259 |  | 74357 |  | 53371 |  | 15486
27 | Total |  | 685123 |  | 382564 |  | 198692 |  | 53371 |  | 50496
28 |  |  | 685123 |  | 382564 |  | 198692 |  | 53371 |  | 50496
29 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30
31 | Non Coincident Rate to apply to Registered Demand |  |  |  | 0.43 |  | 0.69 |  | 0 |  | 0.91

## Distribution Feeders 2018 (R)
Puget Sound Energy
Special Contract Directly Assigned Distribution Plant
Docket No. UE-19xxxx
2018 Feeder Cost Calculation
Redacted Version
Line | Description | Total | Campus 1 | [24 empty] | XXXX | [15 empty] | XXXX | XXXX
1 | Feeder |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
2 | Allocations
3 | % of Feeder Load |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
4 | Current GRC Year |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
5 | Vintage Year |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
6 | Plant Age |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
7 | Plant Expected Life |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
8 | Plant Remaining Life |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
9 | Plant Remaining Life % |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
10 | Handy Whitman Current |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
11 | Handy Whitman Original |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
12 | Handy Whitman % |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
13 | Construction Cost OH |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
14 | FCR Net Plant |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
15 | O&M % (Overhead Lines) |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
16 | O&M % (Underground Lines) |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
17 | A&G % |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
18
19 | Costs
20 | OH Feeder Cost to Location |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
21 | UG Feeder Cost to Location |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
22 | Total Feeder Cost to Location | 26256913 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
23 | Construction Cost | 32296002.99 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
24 | Estimated Net Book | 12359364.3038 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
25 | Allocated Net Book | 7230109.0867 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
26
27 | Annual Plant Cost |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
28 | O&M Costs |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
29 | A&G Costs |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
30 | Annual Costs | 1072030.56 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
31
32 | Subtotal Annual Costs | 1072030.56 | XXXX | [24 empty] | XXXX | [15 empty] | XXXX | XXXX
33
34 | Sec Voltage Billed Demand |  | XXXX | [24 empty] | XXXX | [15 empty] | XXXX | XXXX
35 | Primary Voltage Billed Demand |  | XXXX | [24 empty] | XXXX | [15 empty] | XXXX | XXXX
36
37 | Total kW Demand | 799158 | XXXX | [24 empty] | XXXX | [15 empty] | XXXX | XXXX
38
39 | Coincidence Factor |  | XXXX | [24 empty] | XXXX | [15 empty] | XXXX | XXXX
40
41 | Sum of 12 months monthly coincident demands | 685123 | XXXX | [24 empty] | XXXX | [15 empty] | XXXX | XXXX
42
43 | Distribution Feeder Charge / kW |  | XXXX | [24 empty] | XXXX | [15 empty] | XXXX | XXXX
44
45
46 |  | 26256913 | 12330694 | [24 empty] | 10606565 | [15 empty] | 814000 | 2505654
47 |  | 26256913 | 12330694 | [24 empty] | 10606565 | [15 empty] | 814000 | 2505654
48 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
49
50
51 | Allocated Net Book | 7107845.5969 | 11595.2275 | 67636.1151 | 46235.9317 | 1557.1354 | 71450.6933 | 15718.7012 | 66616.8881 | 42716.4182 | 22833.7523 | 23578.5693 |  |  | 56476.1823 | 198362.6587 | 44795.287 | 55437.0812 | 700049.6556 | 403368.3706 | 0 | 177766.072 | 141771.3743 | 55272.4727 | 164926.5424 | 110350.311 | 203232.8418 | 882845.5893 | 1615000.7365 | 0 | 0 | 231830.8648 | 120925.5973 | 52016.5404 | 0 | 363546.1574 | 9795.9126 | 36928.8475 | 144323.2746 | 6534.0128 | 124403.9395 | 0 | 0 | 168140.2322 | 6796.7284 | 241898.3315 | 47942.3465 | 3935.7596 | 71123.5236 | 24209.2341 | 29276.4739 | 0 | 18662.5905 | 163388.7072 | 62571.9148
52 | Overhead | 14849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Underground | 7092998 | 11595 | 67636 | 46236 | 1557 | 71451 | 15719 | 66617 | 42716 | 22834 | 23579 |  |  | 56476 | 198363 | 44795 | 55437 | 700050 | 403368 | 0 | 177766 | 141771 | 55272 | 164927 | 110350 | 188384 | 882846 | 1615001 | 0 | 0 | 231831 | 120926 | 52017 | 0 | 363546 | 9796 | 36929 | 144323 | 6534 | 124404 | 0 | 0 | 168140 | 6797 | 241898 | 47942 | 3936 | 71124 | 24209 | 29276 | 0 | 18663 | 163389 | 62572
54
55 | O&M Costs: | 341334.0177 | 553.0815 | 3226.2372 | 2205.4572 | 74.2689 | 3408.2127 | 749.7963 | 3177.6309 | 2037.5532 | 1089.1818 | 1124.7183 |  |  | 2693.9052 | 9461.9151 | 2136.7215 | 2644.3449 | 33392.385 | 19240.6536 | 0 | 8479.4382 | 6762.4767 | 2636.4744 | 7867.0179 | 5263.695 | 11983.9299 | 42111.7542 | 77035.5477 | 0 | 0 | 11058.3387 | 5768.1702 | 2481.2109 | 0 | 17341.1442 | 467.2692 | 1761.5133 | 6884.2071 | 311.6718 | 5934.0708 | 0 | 0 | 8020.278 | 324.2169 | 11538.5346 | 2286.8334 | 187.7472 | 3392.6148 | 1154.7693 | 1396.4652 | 0 | 890.2251 | 7793.6553 | 2984.6844
56 | Overhead | 2998.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Underground | 338336.0046 | 553.0815 | 3226.2372 | 2205.4572 | 74.2689 | 3408.2127 | 749.7963 | 3177.6309 | 2037.5532 | 1089.1818 | 1124.7183 |  |  | 2693.9052 | 9461.9151 | 2136.7215 | 2644.3449 | 33392.385 | 19240.6536 | 0 | 8479.4382 | 6762.4767 | 2636.4744 | 7867.0179 | 5263.695 | 8985.9168 | 42111.7542 | 77035.5477 | 0 | 0 | 11058.3387 | 5768.1702 | 2481.2109 | 0 | 17341.1442 | 467.2692 | 1761.5133 | 6884.2071 | 311.6718 | 5934.0708 | 0 | 0 | 8020.278 | 324.2169 | 11538.5346 | 2286.8334 | 187.7472 | 3392.6148 | 1154.7693 | 1396.4652 | 0 | 890.2251 | 7793.6553 | 2984.6844
58
59 | Non Coincident Rate to apply to Registered Demand |  | 0.95 | [24 empty] | 2.21 | [15 empty] | 0.51 | 1.64
Note on B16: PSE: Only new addition receive updated Handy-Whitman
Note on B20: PSE: Update to new FCR Rates

## Distribution Subs 2018 (R)
Puget Sound Energy
Special Contract Directly Assigned Distribution Plant
Docket No. UE-19xxxx
2018 Substation Cost Calculation
Redacted Version
Line | Description | Total | XXXX | [21 empty] | XXXX | [10 empty] | XXXX | [5 empty] | XXXX
1 | Substation |  | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  |  |  | XXXX | [5 empty] | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  | XXXX | [5 empty] | XXXX |  |  | XXXX
2 | Allocations |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
3 | % Alloc to Customer |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
4 | % Alloc to Area |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
5 | Year Added to Rate |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
6 | Plant Age |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
7 | Base Substation Costs Acnt 360 | 18267178.95 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
8 | Base Substation Costs Acnt 361 | 1241553.69 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
9 | Base Substation Costs Acnt 362 | 49672665.16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
10
11 | Land FCR |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
12 | Plant FCR |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
13 | O&M % |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
14 | A&G % to O&M |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
15 | A&G % (resulting) |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
16
17 | Annual Plant Cost |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
18 | O&M |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
19 | A&G |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
20 | Total Annual Net Cost |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
21 | Campus Allocated Annual Sub Costs | 2830122.9397 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
22
23 | Subtotal Annual Costs | 2830122.9397 | XXXX | [21 empty] | XXXX | [10 empty] | XXXX | [5 empty] | XXXX
24
25 | Sec Voltage Billed Demand |  | XXXX | [21 empty] | XXXX | [10 empty] | XXXX | [5 empty] | XXXX
26 | Primary Voltage Billed Demand |  | XXXX | [21 empty] | XXXX | [10 empty] | XXXX | [5 empty] | XXXX
27
28 | Total kW Demand | 799158 | XXXX | [21 empty] | XXXX | [10 empty] | XXXX | [5 empty] | XXXX
29
30 | Coincidence Factor |  | XXXX | [21 empty] | XXXX | [10 empty] | XXXX | [5 empty] | XXXX
31
32 | Sum of 12 months monthly coincident demands | 685124 | XXXX | [21 empty] | XXXX | [10 empty] | XXXX | [5 empty] | XXXX
33
34 | Distribution Substation Charge / kW |  | XXXX | [21 empty] | XXXX | [10 empty] | XXXX | [5 empty] | XXXX
35
36
37 | Check Current Net Plant | 69167706.74 | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  |  |  | XXXX | [5 empty] | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  | XXXX | [5 empty] | XXXX
38 | Check | 69181397.8 | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  |  |  | XXXX | [5 empty] | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  | XXXX | [5 empty] | XXXX
39 | Check | -13691.06 | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  |  |  | XXXX | [5 empty] | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  |  | XXXX |  |  | XXXX | [5 empty] | XXXX
40
41
42 | Net Plant Direct Assignment
43 | Total Substation | 69181397.8 | 1475894 | 446509.53 | 6869.39 | 363289.34 | 342140 | 1180170.49 | 63080.1 | 133496.34 | 77245.76 | 635596 | 205388.54 | 10462.09 | 742364.67 | 113758 | 25135.8 | 3885604 | 2241047.31 | 64238.19 | 6845.53 | 17334633.57 | 894593.11 | 0 | 1475894 | 446509.53 | 6869.39 | 363289.34 | 3885604 | 2241047.31 | 64238.19 | 6845.53 | 17334633.57 | 894593.11 | 0 | 635596 | 205388.54 | 10462.09 | 742364.67 | 113758 | 25135.8 | 2453366.64 | 1537888.58 | 0 | 5556571.93 | 832336.95 | 100642.87
44 | FERC 360 | 18267178.95 | 60571 | 0 | 0 | 0 | 18145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892651 | 0 | 0 | 0 | 7628558.67 | 0 | 0 | 60571 | 0 | 0 | 0 | 892651 | 0 | 0 | 0 | 7628558.67 | 0 | 0 | 29774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159055.58 | 0 | 0 | 866869.03 | 0 | 0
45 | FERC 361 | 1241553.69 | 11487 | 11267.16 | 0 | 0 | 22218 | 17520.97 | 0 | 0 | 0 | 21385 | 11685.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10576 | -10576 | 0 | 0 | 413494.06 | 33367.67 | 0 | 11487 | 11267.16 | 0 | 0 | 10576 | -10576 | 0 | 0 | 413494.06 | 33367.67 | 0 | 21385 | 11685.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52191.05 | 45190.13 | 0 | 68611.37 | 30448.71 | 0
46 | FERC 362 | 49672665.16 | 1403836 | 435242.37 | 6869.39 | 363289.34 | 301777 | 1162649.52 | 63080.1 | 133496.34 | 77245.76 | 584437 | 193702.7 | 10462.09 | 742364.67 | 113758 | 25135.8 | 2982377 | 2251623.31 | 64238.19 | 6845.53 | 9292580.84 | 861225.44 | 0 | 1403836 | 435242.37 | 6869.39 | 363289.34 | 2982377 | 2251623.31 | 64238.19 | 6845.53 | 9292580.84 | 861225.44 | 0 | 584437 | 193702.7 | 10462.09 | 742364.67 | 113758 | 25135.8 | 2242120.01 | 1492698.45 | 0 | 4621091.53 | 801888.24 | 100642.87
47
48 | Total Allocated Substation | 14373750 | 767717 | 232262 | 3573 | 188973 | 140585 | 484930 | 25920 | 54853 | 31740 | 129271 | 41773 | 2128 | 150987 | 23137 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453321 | 178216 | 0 | 279480 | 84553 | 1301 | 68794 | 1825373 | 1052797 | 30178 | 3216 | 3410967 | 176031 | 0 | 158823 | 51322 | 2614 | 185502 | 28426 | 6281 | 98042 | 61458 | 0 | 799803 | 119805 | 14486
49 | FERC 360 | 3635218 | 31507 | 0 | 0 | 0 | 7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519724 | 0 | 0 | 11470 | 0 | 0 | 0 | 419348 | 0 | 0 | 0 | 1501085 | 0 | 0 | 7440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6356 | 0 | 0 | 124776 | 0 | 0
50 | FERC 361 | 242565 | 5975 | 5861 | 0 | 0 | 9129 | 7199 | 0 | 0 | 0 | 4349 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82374 | 6647 | 0 | 2175 | 2134 | 0 | 0 | 4968 | -4968 | 0 | 0 | 81364 | 6566 | 0 | 5344 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086 | 1806 | 0 | 9876 | 4383 | 0
51 | FERC 362 | 10495967 | 730235 | 226401 | 3573 | 188973 | 124000 | 477731 | 25920 | 54853 | 31740 | 118866 | 39396 | 2128 | 150987 | 23137 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851223 | 171569 | 0 | 265835 | 82419 | 1301 | 68794 | 1401057 | 1057765 | 30178 | 3216 | 1828518 | 169465 | 0 | 146039 | 48402 | 2614 | 185502 | 28426 | 6281 | 89600 | 59652 | 0 | 665151 | 115422 | 14486
Note on B11: PSE: Change only new additions
Note on B17: PSE: Update to new FCR Rates
Note on B18: PSE: Update to new FCR Rate

## 2018 Sub & Load % (R)
Redacted Version
Customer | Substation | Circuit | % Sub Load | % Circuit Load
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | XXXX | XXXX | XXXX
|  | XXXX | XXXX | XXXX
|  | XXXX | XXXX | XXXX
|  | XXXX | XXXX | XXXX
| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | XXXX | XXXX | XXXX
|  | XXXX | XXXX | XXXX
|  | XXXX | XXXX | XXXX
|  | XXXX | XXXX | XXXX
|  | XXXX | XXXX | XXXX
| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | XXXX | XXXX | XXXX
| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | XXXX | XXXX | XXXX
|  | XXXX | XXXX | XXXX
| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | XXXX | XXXX | XXXX
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | XXXX | XXXX | XXXX
| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX

## Sub Net Book 12-18 (R)
| 2018-12-31 | Redacted Version
Sum of net_book_value | XXXX | XXXX
FERC | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E360 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E361 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E362 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Grand Total | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
2016-09-01
Sum of net_book_value | XXXX | XXXX
FERC | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E360 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E361 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E362 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Grand Total | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
2010-12-01
Sum of net_book_value | XXXX | XXXX
FERC | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E360 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E361 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E362 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Grand Total | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
month | 2008-12-01
Sum of net_book_value
| XXXX | XXXX
FERC | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E360 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E361 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E362 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Grand Total | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
2007-09-30
Sum of Net book Value | XXXX | XXXX
FERC | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E360 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E361 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E362 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
2005-09-30
Sum of Net book Value | XXXX | XXXX
FERC | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E360 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E361 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E362 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
2003-09-30
Sum of Net book Value | XXXX | XXXX
FERC | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E360 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E361 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
E362 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX

## 2018 Coincident Demand Fac (R)
Campus | CF_annual | CP_annual | NCP_annual |  | Redacted Version
Campus 4 | XXXX | XXXX | XXXX
Campus 1 | XXXX | XXXX | XXXX
Campus 3 | XXXX | XXXX | XXXX
Campus 2 | XXXX | XXXX | XXXX
Campus | CP201801 | CP201802 | CP201803 | CP201804 | CP201805 | CP201806 | CP201807 | CP201808 | CP201809 | CP201810 | CP201811 | CP201812
Campus 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Campus 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Campus 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Campus 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Campus | NCP201801 | NCP201802 | NCP201803 | NCP201804 | NCP201805 | NCP201806 | NCP201807 | NCP201808 | NCP201809 | NCP201810 | NCP201811 | NCP201812
Campus 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Campus 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Campus 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Campus 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Campus | CF201801 | CF201802 | CF201803 | CF201804 | CF201805 | CF201806 | CF201807 | CF201808 | CF201809 | CF201810 | CF201811 | CF201812
Campus 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Campus 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Campus 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Campus 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX

## 2018 FCR Rates
Docket No. UE-19xxxx + Weighted Cost of Capital = 7.620% + 49 Year Substation Plant Life + 35 Year Feeder Plant Life
Book Life | Real Property O&M, A&G and Capital Charge | FCR on Net Plant Value of Feeders | FCR on Net Plant Value of Substations
0 | 9.21% | 8.979% | 10.11%
1 |  | 8.981% | 10.05%
2 |  | 8.998% | 10.01%
3 |  | 9.022% | 9.974%
4 |  | 9.053% | 9.939%
5 |  | 9.091% | 9.904%
6 |  | 9.137% | 9.868%
7 |  | 9.19% | 9.83%
8 |  | 9.251% | 9.787%
9 |  | 9.324% | 9.742%
10 |  | 9.409% | 9.696%
11 |  | 9.509% | 9.659%
12 |  | 9.626% | 9.635%
13 |  | 9.764% | 9.62%
14 |  | 9.926% | 9.616%
15 |  | 10.12% | 9.624%
16 |  | 10.34% | 9.647%
17 |  | 10.61% | 9.688%
18 |  | 10.94% | 9.748%
19 |  | 11.33% | 9.832%
20 |  | 11.8% | 9.944%
21 |  | 12.34% | 10.05%
22 |  | 12.95% | 10.15%
23 |  | 13.69% | 10.26%
24 |  | 14.58% | 10.38%
25 |  | 15.66% | 10.51%
26 |  | 17.02% | 10.65%
27 |  | 18.77% | 10.8%
28 |  | 21.09% | 10.96%
29 |  | 24.29% | 11.15%
30 |  | 28.99% | 11.35%
31 |  | 36.47% | 11.57%
32 |  | 50.11% | 11.82%
33 |  | 81.65% | 12.1%
34 |  | 210.1% | 12.42%
35 |  |  | 12.79%
36 |  |  | 12.48%
37 |  |  | 12.11%
38 |  |  | 11.65%
39 |  |  | 12.25%
40 |  |  | 12.98%
41 |  |  | 13.89%
42 |  |  | 15.07%
43 |  |  | 15.11%
44 |  |  | 15.14%
45 |  |  | 15.18%
46 |  |  | 15.22%
47 |  |  | 15.26%
48 |  |  | 15.31%
49
50

## 2018 Handy Whitman
PACIFIC REGION (1973=100)
Year | Rounded Index | Index | Jan 1 index | Jul 1 index
1912 | 13 | 13
1913 | 13 | 13
1914 | 12 | 12
1915 | 13 | 13
1916 | 15 | 15
1917 | 17 | 17
1918 | 21 | 21
1919 | 22 | 22
1920 | 24 | 24
1921 | 23 | 23
1922 | 21 | 21
1923 | 21 | 21
1924 | 21 | 21
1925 | 21 | 21
1926 | 20 | 20
1927 | 20 | 20
1928 | 20 | 20
1929 | 21 | 21
1930 | 20 | 20
1931 | 20 | 20
1932 | 18 | 18
1933 | 19 | 19
1934 | 20 | 20
1935 | 21 | 21
1936 | 21 | 21
1937 | 23 | 23
1938 | 23 | 23
1939 | 23 | 23
1940 | 23 | 23
1941 | 25 | 25
1942 | 26 | 26
1943 | 26 | 26
1944 | 27 | 27
1945 | 28 | 28
1946 | 30 | 30
1947 | 37 | 37
1948 | 39 | 39
1949 | 41 | 41
1950 | 42 | 42
1951 | 47 | 47
1952 | 48 | 48
1953 | 50 | 50
1954 | 51 | 51
1955 | 52 | 52
1956 | 55 | 55
1957 | 57 | 57
1958 | 59 | 59
1959 | 60 | 60
1960 | 61 | 61
1961 | 61 | 61
1962 | 61 | 61
1963 | 61 | 61
1964 | 63 | 63
1965 | 65 | 65
1966 | 68 | 68
1967 | 71 | 71
1968 | 74 | 74
1969 | 78 | 78
1970 | 83 | 83
1971 | 88 | 88
1972 | 93 | 93
1973 | 100 | 100
1974 | 120 | 120
1975 | 139 | 139
1976 | 150 | 150
1977 | 162 | 162
1978 | 172 | 172
1979 | 190 | 190
1980 | 208 | 208
1981 | 229 | 229
1982 | 246 | 246
1983 | 253 | 253
1984 | 254 | 254
1985 | 250 | 250
1986 | 251 | 251
1987 | 253 | 253
1988 | 267 | 266.75
1989 | 280 | 279.5
1990 | 287 | 286.75
1991 | 292 | 292
1992 | 295 | 295.25
1993 | 303 | 303
1994 | 311 | 310.75
1995 | 322 | 322
1996 | 325 | 325.25
1997 | 329 | 328.75
1998 | 336 | 336.25
1999 | 337 | 337.25
2000 | 345 | 345
2001 | 351 |  | 350 | 351
2002 | 369 |  | 366 | 369
2003 | 378 |  | 376 | 378
2004 | 401 |  | 383 | 401
2005 | 425 |  | 417 | 425
2006 | 472 |  | 452 | 472
2007 | 511 |  | 503 | 510.585
2008 | 566 |  | 570 | 566
2009 | 577 |  | 588 | 577
2010 | 609 |  | 600 | 608.5
2011 | 637 |  | 623 | 637
2012 | 657 |  | 647 | 657
2013 | 681 |  | 671 | 681
2014 | 701 |  | 694 | 700.5
2015 | 717 |  | 717 | 717
2016 | 728 |  | 728 | 728
2017 | 755 |  | 742 | 755
2018 | 792 |  | 780 | 792

## Special Contract Circ OH 2018
Docket No. UE-19xxxx (Exhibit BDJ-4)
Line |  |  | FERC 364 & 365 |  | FERC 366 & 367
No. | Account Description | Total | % to Total | OH Lines | % to Total | UG Lines
1 | Net Distribution Ratebase | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)
2 | Direct Ratebase | 4089276603.8939 | 20.65% | 844422820.1377 | 42.39% | 1733346677.3895
3 | Direct Accumulated Depreciation | -1498751943.7973 | 18.82% | -281999390.1949 | 45.24% | -677983631.2652
4 | Indirect Ratebase | -321424292.2419 | 21.71% | -69783760.6776 | 40.74% | -130946184.5254
5
6 | Total Distribution Ratebase | 2269100367.8548 |  | 492639669.2651 |  | 924416861.5988
7
8 | Rate of Return | 7.62% |  | 7.62% |  | 7.62%
9 | Return on Distribution Ratebase | 172905448.0305 |  | 37539142.798 |  | 70440564.8538
10
11 | Distribution Expense
12 | Total Distribution Expense | 447895305.5911
13 | Less:
14 | Depreciation | -135542180.4096
15 | Property Tax | -0.71163
16 | FIT | -5602315.0515
17 | Subtotal Distribution Expense | 306750809.4183
18
19 | Direct Expense | 85568806.8996 | 44.97% | 38483125.4275 | 19.96% | 17075307.3434
20 | Indirect Expense | 135613195.6192 | 44.97% | 60989743.8767 | 19.96% | 27061695.4813
21 | Total Distribution Expense | 221182002.5187 |  | 99472869.3042 |  | 44137002.8246
22
23 | Total Distribution Cost of Service | 394087450.5493 |  | 137012012.1022 |  | 114577567.6785
24
25 | % Expense to Distribution Plant | 9.748% |  | 20.19% |  | 4.77%

## Special Contract Sub O&M 2018
Line | Account Description | Docket No. UE-19xxxx (Exhibit BDJ-4) Substation O&M %
| a | b
1 | A&G - Operating Expense | 111069454.022
2 | A&G - Maintenance Expense | 16720545.1921
3 | Total A&G | 127789999.2141
6
7 | Plant In Service | 10754417110.8152
8 | Intangible Plant | 432490524.0374
9 | Accumulated Reserve | -4292153131.7527
10 | Total Plant In Service | 6894754503.1
11
12 | % A&G to Total Plant | 1.853%
13
14 | Distribution Operating Expense | 32659118.5929
15 | Distribution Maintenance Expense | 52909688.3067
16 | Total Distribution O&M Expense | 85568806.8996
17
18 | Distribution Plant in Service | 4089276603.8939
19 | Distribution Accumulated Reserve for Depreciation | -1498751943.7973
18 | Net Distribution Plant in Service | 2590524660.0966
19
20 | % Dist O&M Expense to Plant | 3.303%
23
24 | Total O&M and A&G | 5.157%
25
26 | Revenue Sensitive Factor | 75.14%
27
28 | After Tax Rate | 6.86%

## Special Contract Sub A&G 2018
Line | Account Description | Docket No. UE-19XXXX (Exhibit BDJ-4) Substation A&G %
1 | O&M Expense
2 | Production O&M | 848862278.2397
3 | Transmission O&M | 137142576.839
4 | Distribution O&M | 85568806.8996
5 | Customer Accounting | 52087545.2197
6 | Customer Service / Sales | 4083540.087
7 | Less:
8 | Fuel | -180672605.834
9 | Purchased Power | -446679558.9129
10 | Other Purchase Power | -109175792.1681
11 | Wheeling | -112334321.3246
12 | Conservation Amortization | 0
13 | Total O&M for A&G Calculation | 278882469.0452
14
15 | Total A&G | 127789999.2141
16
17 | A&G % to Total | 46%