## Fig 6.24
Discount Rate
6.69%
23U.LP.LST.20.BA12.EP.MM.Intgrtd Port+No Nuc.57069 (LT. 57069 - 57513) v50.1 | NPV | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Row 1 | Count 1 | Row 2 | Count 2
Coal Fuel | 5792.114 | 702.3623 | 791.0967 | 558.7329 | 539.9337 | 577.8952 | 720.0243 | 731.4759 | 700.3112 | 726.3567 | 557.9766 | 427.5467 | 450.3512 | 414.5355 | 398.7405 | 282.6807 | 273.0423 | 287.6 | 18.4788 | 24.4562 | 26.565 | 22 | 1
Coal VOM | 952.225 | 35.1531 | 36.7645 | 28.2031 | 26.8298 | 28.8088 | 144.3345 | 141.7204 | 146.5977 | 144.0338 | 144.4197 | 130.8452 | 145.7484 | 132.0565 | 136.1213 | 127.6123 | 139.8401 | 147.0065 | 0.97039 | 1.2847 | 1.4098 | 10 | 1
Gas Fuel | 5852.0136 | 556.6237 | 569.581 | 374.8059 | 394.6618 | 465.1943 | 491.1116 | 591.902 | 647.8226 | 677.9177 | 563.1088 | 440.1974 | 468.8928 | 478.8094 | 448.5573 | 403.4301 | 476.9227 | 514.9053 | 840.2535 | 937.6012 | 963.4678 | 38 | 2
Gas VOM | 111.4311 | 6.5966 | 7.2336 | 6.0157 | 6.1427 | 6.7297 | 7.551 | 12.6762 | 12.6433 | 13.696 | 9.9715 | 7.4309 | 7.8487 | 8.0119 | 7.5783 | 6.8071 | 10.617 | 11.0966 | 25.8689 | 33.839 | 32.8851 | 33 | 1
Non-Gas VOM/PTC | -6555.0641 | -12.4748 | -26.1236 | -187.7363 | -279.7245 | -394.2621 | -405.8301 | -437.2364 | -550.1511 | -191.1727 | -741.1827 | -1165.089 | -1226.4895 | -1025.8455 | -1045.3474 | -1363.7472 | -1370.5176 | -1419.8537 | -1347.8495 | -1380.216 | -699.4003 | 31 | 2 | 34 | 4
Energy Efficiency | 1209.8444 | 9.4721 | 18.5567 | 28.1898 | 25.8319 | 30.2869 | 42.027 | 57.3797 | 76.4378 | 97.1797 | 119.1051 | 143.2079 | 167.1037 | 190.7206 | 210.6829 | 240.2396 | 264.5287 | 287.6112 | 316.0963 | 337.3509 | 367.3805 | 61 | 2
Market Purchases | 3537.0681 | 207.5625 | 297.939 | 268.1705 | 248.4943 | 228.1779 | 272.2431 | 321.8899 | 342.1511 | 401.8681 | 305.6289 | 306.4227 | 322.6223 | 355.1146 | 392.3166 | 370.1596 | 400.6951 | 444.04 | 504.7619 | 566.6605 | 594.5039 | 67 | 1
Market Sales | -3129.7643 | -705.1329 | -845.2455 | -226.9212 | -193.7243 | -291.066 | -184.9461 | -139.1835 | -110.5769 | -108.9254 | -193.0931 | -171.9565 | -176.7463 | -166.892 | -137.5746 | -198.4412 | -207.7071 | -210.4911 | -248.5929 | -248.2024 | -276.9142 | 66 | 1
Emissions | -191.9548 | 69.6413 | 82.8959 | 348.0351 | 339.82 | 376.4569 | -224.6308 | -176.6076 | -220.3851 | -149.924 | -282.4643 | -299.4369 | -339.5698 | -257.8992 | -288.1643 | -317.0326 | -340.5755 | -334.8761 | 335.8939 | 431.0098 | 468.184 | 27 | 1
Deficiency | 131.6636 | 25.3952 | 107.6829 | 0.012247 | 0 | 0 | 1.8469 | 0.87214 | 0.26497 | 9.0683 | 1.6888 | 3.0353 | 3.0403 | 2.7715 | 1.3421 | 1.0794 | 0.58272 | 0.29867 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3
Total Variable | 7709.5767 | 895.1991 | 1040.3813 | 1197.5077 | 1108.2653 | 1028.2217 | 863.7313 | 1104.8886 | 1045.1157 | 1620.0981 | 485.1593 | -177.7964 | -177.1982 | 131.3834 | 124.2528 | -447.212 | -352.5716 | -272.6625 | 445.8812 | 703.7839 | 1478.0816
Proxy Capital | 8241.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6977 | 255.0447 | 309.3259 | 449.8221 | 506.9246 | 997.3317 | 1342.8288 | 1353.278 | 1353.278 | 1401.0156 | 1898.0887 | 1997.9773 | 1997.9773 | 2385.1196 | 2486.8506 | 2489.9908 | 47 | 2
Proxy Fixed | 9039.7303 | 226.6177 | 247.2765 | 465.7592 | 557.8293 | 659.0464 | 693.8614 | 716.2892 | 751.0129 | 761.8673 | 998.5826 | 1167.6756 | 1197.2291 | 1148.2004 | 1150.97 | 1405.9308 | 1442.303 | 1480.9841 | 1525.9251 | 1571.4935 | 1621.5749 | 49 | 2 | 52 | 2
Coal Fixed | 4272.4042 | 298.739 | 347.7094 | 331.1486 | 398.0543 | 389.8336 | 770.1669 | 728.8773 | 518.1355 | 482.0821 | 472.3618 | 368.409 | 381.296 | 327.3371 | 334.9871 | 546.3013 | 286.9273 | 158.0405 | 108.2019 | -23.0083 | -21.714 | 17 | 1
Gas Fixed | 1476.0775 | 80.6417 | 75.7735 | 106.247 | 113.7385 | 117.4365 | 130.5162 | 146.0223 | 141.6257 | 152.7457 | 144.3099 | 155.7748 | 137.7631 | 134.415 | 152.5472 | 140.2613 | 146.7475 | 153.1479 | 225.4108 | 278.5608 | 292.8562 | 51 | 1
Demand Response | 248.2699 | 0 | 1.2082 | 4.8776 | 8.0202 | 8.6734 | 14.648 | 19.2179 | 19.4254 | 21.4001 | 26.2446 | 26.6074 | 28.6225 | 29.2527 | 29.7192 | 31.5316 | 49.5798 | 49.5379 | 64.4379 | 95.8668 | 96.4291 | 59 | 2 | 55 | 1
Transmission | 2476.3073 | 0 | 23.4497 | 143.822 | 166.4787 | 212.2208 | 217.2415 | 222.6997 | 233.6531 | 240.9125 | 261.0831 | 310.8997 | 317.0472 | 323.335 | 329.7792 | 370.2906 | 377.7684 | 385.3094 | 424.7732 | 435.8735 | 449.8713 | 72 | 1 | 54 | 1
Total Fixed | 25754.6847 | 605.9983 | 695.4173 | 1051.8545 | 1244.1211 | 1560.9084 | 2081.4787 | 2142.4323 | 2113.6746 | 2165.9323 | 2899.9138 | 3372.1953 | 3415.2359 | 3315.8181 | 3399.0183 | 4392.4044 | 4301.3032 | 4224.997 | 4733.8684 | 4845.637 | 4929.0082
Total | 33464.2614 | 1501.1974 | 1735.7986 | 2249.3622 | 2352.3864 | 2589.1301 | 2945.21 | 3247.3209 | 3158.7904 | 3786.0304 | 3385.0731 | 3194.3989 | 3238.0377 | 3447.2015 | 3523.2711 | 3945.1924 | 3948.7316 | 3952.3345 | 5179.7496 | 5549.4209 | 6407.0898 | 75 | 1
Risk Premium | 0 | [20 empty] | 82 | 1
Risk Adjusted | 33464.2614
23U.LP.LST.20.BA12.EP.MM.Integrated Portfolio+WA Adds.56000 (LT. 56000 - 56174) v49.2 | NPV | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Coal Fuel | 5623.642 | 702.6064 | 791.0967 | 558.7272 | 539.3394 | 577.8952 | 719.9832 | 731.749 | 644.4378 | 668.8464 | 516.1525 | 386.9909 | 410.1928 | 376.329 | 361.9898 | 269.4182 | 265.0539 | 285.3843 | 16.299 | 20.5258 | 22.8344 | 22 | 1
Coal VOM | 949.2715 | 35.16 | 36.7645 | 28.2024 | 26.828 | 28.8088 | 144.3266 | 141.7161 | 145.247 | 142.6925 | 143.2871 | 131.0734 | 144.4917 | 131.7722 | 135.2876 | 126.9996 | 138.7941 | 149.6365 | 0.85607 | 1.0784 | 1.2115 | 10 | 1
Gas Fuel | 5474.0617 | 557.0269 | 569.581 | 374.8028 | 395.1933 | 465.1943 | 491.4924 | 591.4707 | 602.4768 | 626.6766 | 517.4063 | 396.9338 | 420.8327 | 429.546 | 395.5692 | 329.9902 | 392.4899 | 423.5396 | 703.2349 | 796.8321 | 812.849 | 38 | 2
Gas VOM | 101.0826 | 6.6008 | 7.2336 | 6.0156 | 6.152 | 6.7297 | 7.5578 | 12.6699 | 11.7317 | 12.7205 | 9.1582 | 6.5687 | 6.9636 | 7.0606 | 6.5898 | 5.7786 | 8.6372 | 9.0063 | 21.2807 | 26.8685 | 25.7504 | 33 | 1
Non-Gas VOM/PTC | -7184.8066 | -12.4733 | -26.1236 | -187.7365 | -279.7233 | -394.2621 | -405.8388 | -437.2298 | -679.5528 | -324.6554 | -876.665 | -1302.6524 | -1365.4083 | -1167.0206 | -1184.5666 | -1505.6789 | -1519.3751 | -1575.5122 | -1349.277 | -1380.3129 | -699.5335 | 31 | 2 | 34 | 4
Energy Efficiency | 1209.8442 | 9.4721 | 18.5567 | 28.1898 | 25.8312 | 30.2869 | 42.027 | 57.3797 | 76.4378 | 97.1797 | 119.1051 | 143.2079 | 167.1037 | 190.7206 | 210.6829 | 240.2406 | 264.5287 | 287.6112 | 316.0963 | 337.3509 | 367.3805 | 61 | 2
Market Purchases | 3360.8921 | 207.1175 | 297.939 | 268.206 | 248.2409 | 228.1779 | 271.9362 | 321.6973 | 312.9977 | 374.5482 | 270.8262 | 273.4596 | 288.7841 | 319.6329 | 358.6755 | 333.1318 | 363.9232 | 406.5697 | 476.7328 | 538.9566 | 567.232 | 67 | 1
Market Sales | -3222.2405 | -705.4056 | -845.2455 | -226.9425 | -193.7503 | -291.066 | -185.0536 | -139.1226 | -121.5659 | -120.506 | -215.6267 | -189.7908 | -195.1513 | -185.5908 | -153.343 | -219.4794 | -228.5304 | -232.2212 | -265.9055 | -262.2909 | -290.1186 | 66 | 1
Emissions | -409.684 | 69.6929 | 82.8959 | 348.036 | 339.8027 | 376.4569 | -224.5448 | -176.6137 | -249.5884 | -183.1316 | -313.1252 | -337.5006 | -373.7881 | -298.4804 | -329.4032 | -348.8178 | -374.3851 | -390.4247 | 288.448 | 364.2009 | 393.4062 | 27 | 1
Deficiency | 126.0083 | 25.3952 | 107.6829 | 0.012247 | 0 | 0 | 1.8469 | 1.6994 | 0.02438 | 7.7031 | 0.0031593 | 0.47591 | 0.44087 | 0.44902 | 0.42409 | 0.37877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3
Total Variable | 6028.0714 | 895.193 | 1040.3813 | 1197.513 | 1107.9139 | 1028.2217 | 863.7328 | 1105.416 | 742.6461 | 1302.074 | 170.5216 | -491.2336 | -495.5381 | -195.5815 | -198.0939 | -768.0383 | -688.8635 | -636.4106 | 207.7652 | 443.2094 | 1201.012
Proxy Capital | 8203.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6977 | 255.0447 | 309.3259 | 449.8221 | 506.9246 | 997.3317 | 1342.8288 | 1353.278 | 1353.278 | 1401.0156 | 1878.2321 | 1978.1207 | 1978.1207 | 2365.263 | 2466.994 | 2470.1342 | 47 | 2
Proxy Fixed | 9006.8876 | 226.6177 | 247.2765 | 465.7592 | 557.8293 | 659.0464 | 693.8614 | 716.2892 | 751.0129 | 761.8673 | 998.5826 | 1167.6756 | 1197.2291 | 1148.2004 | 1150.97 | 1389.9044 | 1425.9109 | 1464.2182 | 1508.7767 | 1553.954 | 1603.6353 | 49 | 2 | 52 | 2
Coal Fixed | 5353.3653 | 298.739 | 347.7094 | 331.1486 | 398.0543 | 389.8336 | 770.1669 | 728.8773 | 729.1869 | 697.0322 | 691.2403 | 587.2875 | 604.1028 | 554.0427 | 561.6927 | 776.9353 | 521.4601 | 396.5016 | 190.0019 | 58.7917 | 60.086 | 17 | 1
Gas Fixed | 1476.0775 | 80.6417 | 75.7735 | 106.247 | 113.7385 | 117.4365 | 130.5162 | 146.0223 | 141.6257 | 152.7457 | 144.3099 | 155.7748 | 137.7631 | 134.415 | 152.5472 | 140.2613 | 146.7475 | 153.1479 | 225.4108 | 278.5608 | 292.8562 | 51 | 1
Demand Response | 248.2704 | 0 | 1.2082 | 4.8776 | 8.0202 | 8.6734 | 14.6503 | 19.2152 | 19.4264 | 21.4017 | 26.2447 | 26.606 | 28.6225 | 29.2526 | 29.7191 | 31.5319 | 49.5808 | 49.536 | 64.4379 | 95.8668 | 96.4291 | 59 | 2 | 55 | 1
Transmission | 2490.8548 | 0 | 23.4497 | 143.822 | 166.4787 | 212.2208 | 217.2415 | 222.6997 | 233.691 | 241.3519 | 261.3242 | 310.3532 | 316.4907 | 322.7682 | 329.2021 | 369.991 | 377.3236 | 384.8234 | 440.5477 | 455.9122 | 467.4544 | 72 | 1 | 54 | 1
Total Fixed | 26778.7549 | 605.9983 | 695.4173 | 1051.8545 | 1244.1211 | 1560.9084 | 2081.481 | 2142.4296 | 2324.765 | 2381.3234 | 3119.0334 | 3590.5258 | 3637.4863 | 3541.957 | 3625.1468 | 4586.856 | 4499.1435 | 4426.3478 | 4794.438 | 4910.0795 | 4990.5951
Total | 32806.8263 | 1501.1913 | 1735.7986 | 2249.3674 | 2352.035 | 2589.1301 | 2945.2138 | 3247.8456 | 3067.4111 | 3683.3974 | 3289.555 | 3099.2922 | 3141.9481 | 3346.3755 | 3427.0529 | 3818.8177 | 3810.2801 | 3789.9372 | 5002.2032 | 5353.2889 | 6191.6071 | 75 | 1
Risk Premium | 0 | [20 empty] | 82 | 1
Risk Adjusted | 32806.8263
(Benefit)/Cost of Change Case | NPV | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Coal Fuel | 168.472 | -0.2441 | 0 | 0.0057615 | 0.59426 | 0 | 0.041117 | -0.27307 | 55.8734 | 57.5103 | 41.824 | 40.5558 | 40.1584 | 38.2065 | 36.7506 | 13.2625 | 7.9884 | 2.2157 | 2.1799 | 3.9304 | 3.7306
Coal VOM | 2.9535 | -0.0069248 | 0 | 0.0007208 | 0.0017824 | 0 | 0.0079106 | 0.0043462 | 1.3507 | 1.3412 | 1.1326 | -0.22816 | 1.2567 | 0.28436 | 0.83376 | 0.61273 | 1.046 | -2.63 | 0.11432 | 0.20628 | 0.19832
Gas Fuel | 377.9519 | -0.40326 | 0 | 0.0031029 | -0.53148 | 0 | -0.38077 | 0.43126 | 45.3459 | 51.2411 | 45.7025 | 43.2636 | 48.0601 | 49.2634 | 52.9882 | 73.4399 | 84.4328 | 91.3658 | 137.0186 | 140.7692 | 150.6188
Gas VOM | 10.3485 | -0.004168 | 0 | 9.4455e-05 | -0.0092757 | 0 | -0.0068135 | 0.0062271 | 0.91164 | 0.9755 | 0.81336 | 0.86213 | 0.8851 | 0.95132 | 0.98848 | 1.0285 | 1.9798 | 2.0903 | 4.5881 | 6.9705 | 7.1346
Non-Gas VOM/PTC | 629.7425 | -0.0015474 | 0 | 0.00020931 | -0.0011755 | 0 | 0.0086949 | -0.0066003 | 129.4017 | 133.4827 | 135.4824 | 137.5634 | 138.9188 | 141.1751 | 139.2192 | 141.9318 | 148.8575 | 155.6586 | 1.4275 | 0.096862 | 0.1332
Energy Efficiency | 0.00012832 | 0 | 0 | 0 | 0.00064814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00098244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Market Purchases | 176.176 | 0.44493 | 0 | -0.035483 | 0.25339 | 0 | 0.30693 | 0.19257 | 29.1534 | 27.3198 | 34.8027 | 32.9631 | 33.8382 | 35.4816 | 33.6411 | 37.0278 | 36.7718 | 37.4703 | 28.029 | 27.7039 | 27.2719
Market Sales | 92.4763 | 0.27274 | 0 | 0.021309 | 0.025958 | 0 | 0.10745 | -0.060923 | 10.989 | 11.5806 | 22.5336 | 17.8343 | 18.4049 | 18.6988 | 15.7684 | 21.0383 | 20.8233 | 21.7301 | 17.3126 | 14.0885 | 13.2044
Emissions | 217.7292 | -0.0516 | 0 | -0.00092488 | 0.017307 | 0 | -0.086017 | 0.0060777 | 29.2033 | 33.2075 | 30.6609 | 38.0637 | 34.2183 | 40.5812 | 41.2389 | 31.7852 | 33.8096 | 55.5486 | 47.4459 | 66.809 | 74.7777
Deficiency | 5.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8273 | 0.24059 | 1.3653 | 1.6856 | 2.5594 | 2.5994 | 2.3225 | 0.91806 | 0.70062 | 0.58272 | 0.29867 | 0 | 0 | 0
Total Variable | 1681.5053 | 0.0060683 | 0 | -0.0052105 | 0.35142 | 0 | -0.0014987 | -0.52742 | 302.4696 | 318.0241 | 314.6377 | 313.4372 | 318.34 | 326.9649 | 322.3467 | 320.8263 | 336.2919 | 363.7481 | 238.116 | 260.5745 | 277.0696
Proxy Capital | 38.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8566 | 19.8566 | 19.8566 | 19.8566 | 19.8566 | 19.8566
Proxy Fixed | 32.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0265 | 16.392 | 16.7659 | 17.1484 | 17.5395 | 17.9396
Coal Fixed | -1080.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.0514 | -214.9502 | -218.8785 | -218.8785 | -222.8069 | -226.7057 | -226.7057 | -230.634 | -234.5328 | -238.4612 | -81.8 | -81.8 | -81.8
Gas Fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demand Response | -0.00044695 | 0 | 0 | -1.6049e-06 | 4.4744e-06 | 0 | -0.002294 | 0.002726 | -0.0010573 | -0.0016658 | -1.7775e-05 | 0.001445 | 0 | 9.075e-05 | 3.2516e-05 | -0.00026299 | -0.00099185 | 0.0018965 | 0 | 1.268e-05 | -3.2117e-06
Transmission | -14.5475 | 0 | 0 | 0 | 2.8283e-08 | 2.5841e-10 | 1.8601e-09 | 4.5503e-10 | -0.037972 | -0.43932 | -0.24107 | 0.54651 | 0.55651 | 0.56673 | 0.5771 | 0.2996 | 0.44482 | 0.48597 | -15.7745 | -20.0386 | -17.5831
Total Fixed | -1024.0702 | 0 | 0 | -1.6049e-06 | 4.5027e-06 | 2.5841e-10 | -0.002294 | 0.002726 | -211.0904 | -215.3912 | -219.1196 | -218.3305 | -222.2503 | -226.1388 | -226.1285 | -194.4516 | -197.8403 | -201.3508 | -60.5696 | -64.4425 | -61.5869
Total | 657.4351 | 0.0060683 | 0 | -0.0052121 | 0.35142 | 2.5841e-10 | -0.0037927 | -0.52469 | 91.3793 | 102.633 | 95.5181 | 95.1067 | 96.0896 | 100.826 | 96.2182 | 126.3747 | 138.4515 | 162.3973 | 177.5464 | 196.132 | 215.4827
Risk Premium | 0
Risk Adjusted | 657.4351
$ Millions | NPV | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Coal & Gas Fixed | -1080.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.0514 | -214.9502 | -218.8785 | -218.8785 | -222.8069 | -226.7057 | -226.7057 | -230.634 | -234.5328 | -238.4612 | -81.8 | -81.8 | -81.8
Transmission | -14.5475 | 0 | 0 | 0 | 2.8283e-08 | 2.5841e-10 | 1.8601e-09 | 4.5503e-10 | -0.037972 | -0.43932 | -0.24107 | 0.54651 | 0.55651 | 0.56673 | 0.5771 | 0.2996 | 0.44482 | 0.48597 | -15.7745 | -20.0386 | -17.5831
Proxy Resource Costs | 706.8363 | -0.0015474 | 0 | 0.0002077 | -0.00052283 | 0 | 0.0064008 | -0.83117 | 129.6412 | 134.8463 | 137.168 | 140.1242 | 141.5182 | 143.4977 | 140.1373 | 178.5142 | 185.6878 | 192.5817 | 38.4325 | 37.493 | 37.9294
Coal & Gas Variable | 559.7259 | -0.65845 | 0 | 0.0096796 | 0.055287 | 0 | -0.33855 | 0.16876 | 103.4816 | 111.0682 | 89.4725 | 84.4534 | 90.3603 | 88.7056 | 91.5611 | 88.3437 | 95.447 | 93.0418 | 143.901 | 151.8763 | 161.6824
Emissions | 217.7292 | -0.0516 | 0 | -0.00092488 | 0.017307 | 0 | -0.086017 | 0.0060777 | 29.2033 | 33.2075 | 30.6609 | 38.0637 | 34.2183 | 40.5812 | 41.2389 | 31.7852 | 33.8096 | 55.5486 | 47.4459 | 66.809 | 74.7777
Net Market Transactions | 268.6523 | 0.71766 | 0 | -0.014175 | 0.27935 | 0 | 0.41438 | 0.13164 | 40.1425 | 38.9005 | 57.3363 | 50.7974 | 52.2431 | 54.1804 | 49.4095 | 58.0661 | 57.5952 | 59.2004 | 45.3417 | 41.7924 | 40.4763
Net Cost/(Benefit) | 657.4351 | 0.0060683 | 0 | -0.0052121 | 0.35142 | 2.5841e-10 | -0.0037927 | -0.52469 | 91.3793 | 102.633 | 95.5181 | 95.1067 | 96.0896 | 100.826 | 96.2182 | 126.3747 | 138.4515 | 162.3973 | 177.5464 | 196.132 | 215.4827
Cumulative PVRR(d) |  | -0.0060683 | 0.0056878 | 0.001396 | 0.27263 | 0.27263 | 0.27005 | -0.063404 | 54.3691 | 111.6715 | 161.6576 | 208.3074 | 252.4839 | 295.9314 | 334.7934 | 382.6349 | 431.7617 | 485.7719 | 541.1177 | 598.4234 | 657.4351
Fixed | -1024.0702 | 0 | 0 | -1.6049e-06 | 4.5027e-06 | 2.5841e-10 | -0.002294 | 0.002726 | -211.0904 | -215.3912 | -219.1196 | -218.3305 | -222.2503 | -226.1388 | -226.1285 | -194.4516 | -197.8403 | -201.3508 | -60.5696 | -64.4425 | -61.5869
Variable | 1681.5053 | 0.0060683 | 0 | -0.0052105 | 0.35142 | 0 | -0.0014987 | -0.52742 | 302.4696 | 318.0241 | 314.6377 | 313.4372 | 318.34 | 326.9649 | 322.3467 | 320.8263 | 336.2919 | 363.7481 | 238.116 | 260.5745 | 277.0696
Total | 657.4351 | 0.0060683 | 0 | -0.0052121 | 0.35142 | 2.5841e-10 | -0.0037927 | -0.52469 | 91.3793 | 102.633 | 95.5181 | 95.1067 | 96.0896 | 100.826 | 96.2182 | 126.3747 | 138.4515 | 162.3973 | 177.5464 | 196.132 | 215.4827
Adjust if Needed |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Fixed | -1024.0702 | 0 | 0 | -1.6049e-06 | 4.5027e-06 | 2.5841e-10 | -0.002294 | 0.002726 | -211.0904 | -215.3912 | -219.1196 | -218.3305 | -222.2503 | -226.1388 | -226.1285 | -194.4516 | -197.8403 | -201.3508 | -60.5696 | -64.4425 | -61.5869
Variable | 1681.5053 | 0.0060683 | 0 | -0.0052105 | 0.35142 | 0 | -0.0014987 | -0.52742 | 302.4696 | 318.0241 | 314.6377 | 313.4372 | 318.34 | 326.9649 | 322.3467 | 320.8263 | 336.2919 | 363.7481 | 238.116 | 260.5745 | 277.0696
Total | 657.4351 | 0.0060683 | 0 | -0.0052121 | 0.35142 | 2.5841e-10 | -0.0037927 | -0.52469 | 91.3793 | 102.633 | 95.5181 | 95.1067 | 96.0896 | 100.826 | 96.2182 | 126.3747 | 138.4515 | 162.3973 | 177.5464 | 196.132 | 215.4827
Generation (GWh)
Retired Coal | 0.0001162 | 0 | 0 | 0 | 0.0011035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0019428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EOL Coal | -0.0069166 | -0.00356 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | -0.004 | 0 | -0.001 | 0 | -0.004 | -1.12e-09 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001
DSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT Contracts | 6292.7801 | -7.367 | 0 | 0.15157 | -19.7953 | 0 | -17.6396 | 1.1914 | 944.6591 | 1045.648 | 969.5397 | 880.2798 | 971.0243 | 980.9175 | 1041.0315 | 995.8837 | 1152.4571 | 1172.1071 | 1760.3411 | 2141.4805 | 2193.0702
QFs | 231.5992 | 0 | 0 | 2.8386e-05 | -0.0043493 | 0 | 0.096826 | 0 | 0.8292 | 0.348 | 45.0241 | 26.0836 | 45.5334 | 45.7203 | 54.7872 | 79.8175 | 123.4877 | 96.42 | 61.3656 | 7.5064 | 15.7235
Gas | 390.4499 | -0.059499 | 0 | -0.011935 | 0.046937 | 0 | -0.19084 | 0.01543 | 0.14217 | -6.7172 | 13.1528 | 195.0254 | 146.9964 | 74.1981 | 34.3972 | 54.8697 | 111.9088 | 209.3521 | 103.3151 | 23.3828 | 33.3386
Solar | -15018.6454 | 0.88946 | 0 | -0.039152 | -0.20729 | 0 | 0.75936 | 0.39221 | -2903.91 | -2900.7328 | -2916.3566 | -2860.2505 | -2894.8507 | -2807.3247 | -2767.8317 | -2463.6001 | -2539.0337 | -2593.1982 | -2604.8456 | -2797.6502 | -2766.5385
Wind | -4533.8461 | -13.4797 | 0 | 0.73351 | -4.5047 | 0 | -13.7932 | -2.6333 | -753.716 | -686.0296 | -1021.4737 | -930.4097 | -931.0451 | -953.3018 | -907.997 | -977.9139 | -887.1558 | -929.758 | -638.3041 | -551.3417 | -454.7796
Other System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Delta
|  | Discount Rate |  |  | 23U.LP.LST.20.BA12.EP.MM.Intgrtd Port+No Nuc.57069 - Less - 23U.LP.LST.20.BA12.EP.MM.Integrated Portfolio+WA Adds.56000
6.77%
| $ millions | NPV | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
1 | Coal VOM Costs
| Coal | 2.9322 | -0.0069248 | 0 | 0.0007208 | 0.0017824 | 0 | 0.0079106 | 0.0043462 | 1.3507 | 1.3412 | 1.1326 | -0.22816 | 1.2567 | 0.28436 | 0.83376 | 0.61273 | 1.046 | -2.63 | 0.11432 | 0.20628 | 0.19832
| Total | 2.9322 | -0.0069248 | 0 | 0.0007208 | 0.0017824 | 0 | 0.0079106 | 0.0043462 | 1.3507 | 1.3412 | 1.1326 | -0.22816 | 1.2567 | 0.28436 | 0.83376 | 0.61273 | 1.046 | -2.63 | 0.11432 | 0.20628 | 0.19832
2 | Coal Fixed Costs
| Coal FOM | -1070.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.0514 | -214.9502 | -218.8785 | -218.8785 | -222.8069 | -226.7057 | -226.7057 | -230.634 | -234.5328 | -238.4612 | -81.8 | -81.8 | -81.8
| Reclamation Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retirement Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | -1070.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.0514 | -214.9502 | -218.8785 | -218.8785 | -222.8069 | -226.7057 | -226.7057 | -230.634 | -234.5328 | -238.4612 | -81.8 | -81.8 | -81.8
3 | Coal Fuel Costs | 2.971%
| Coal Fuel | 166.9126 | -0.24314 | 0 | 0.0057693 | 0.60354 | 0 | 0.044743 | -0.26311 | 55.78 | 57.4966 | 41.8579 | 40.5166 | 40.2217 | 38.0087 | 36.5144 | 13.2625 | 7.9884 | 2.2157 | 2.1799 | 3.9304 | 3.7306
| Coal Start Fuel | 0.19761 | -0.00095337 | 0 | -7.8022e-06 | -0.0092758 | 0 | -0.003626 | -0.009965 | 0.093357 | 0.013702 | -0.033834 | 0.039245 | -0.063335 | 0.19785 | 0.23626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 167.1102 | -0.2441 | 0 | 0.0057615 | 0.59426 | 0 | 0.041117 | -0.27307 | 55.8734 | 57.5103 | 41.824 | 40.5558 | 40.1584 | 38.2065 | 36.7506 | 13.2625 | 7.9884 | 2.2157 | 2.1799 | 3.9304 | 3.7306
4 | Emission Cost
| OTR NOx | 0.00096422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5988e-05 | 2.8165e-06 | 0.00036118 | 0.00018231 | 0.00016201 | 0.00018903 | 0.00026153 | 0.00026688 | 0.00016068 | 0.0002556 | 0.00027369 | 0 | 0 | 0 | 0
| GHG | 215.452 | -0.0516 | 0 | -0.00092488 | 0.017307 | 0 | -0.085991 | 0.0060749 | 29.2029 | 33.2074 | 30.6608 | 38.0635 | 34.2181 | 40.581 | 41.2387 | 31.7849 | 33.8093 | 55.5486 | 47.4459 | 66.809 | 74.7777
| Total | 215.453 | -0.0516 | 0 | -0.00092488 | 0.017307 | 0 | -0.086017 | 0.0060777 | 29.2033 | 33.2075 | 30.6609 | 38.0637 | 34.2183 | 40.5812 | 41.2389 | 31.7852 | 33.8096 | 55.5486 | 47.4459 | 66.809 | 74.7777
5 | Other Generation Costs
| Solar VOM | -0.94973 | 0 | 0 | -1.056e-07 | -5.6575e-05 | 0 | 0 | 0 | -0.0032064 | -0.0012961 | -0.99162 | -0.033993 | -0.88022 | -0.092598 | -0.080899 | -0.073136 | 0.035696 | 0.057784 | 0.032396 | 0.067129 | 0.088994
| Wind VOM | 0.81669 | -0.0015865 | 0 | 0.00020941 | -0.0011189 | 0 | 0.0085486 | -0.0066003 | -0.0031727 | 0.1685 | -0.21089 | 1.6938 | -1.2989 | 0.30982 | 0.064226 | 0.053272 | 0.40238 | 0.72337 | 0.086463 | 0.028271 | 0.044211
| Gas VOM | 10.2246 | -0.004168 | 0 | 9.4455e-05 | -0.0092757 | 0 | -0.0068135 | 0.0062271 | 0.91164 | 0.9755 | 0.81336 | 0.86213 | 0.8851 | 0.95132 | 0.98848 | 1.0285 | 1.9798 | 2.0903 | 4.5881 | 6.9705 | 7.1346
| Battery VOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LT Contract VOM | 3.661e-05 | 3.9089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QFs VOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Other VOM | 624.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014628 | 0 | 129.408 | 133.3155 | 136.6849 | 135.9036 | 141.098 | 140.9579 | 139.2359 | 141.9516 | 148.4194 | 154.8774 | 1.3086 | 0.0014625 | 0
| Fuel | 370.5535 | -0.41262 | 0 | 0.0061628 | -0.53168 | 0 | -0.43706 | 0.3407 | 45.525 | 51.9408 | 45.8053 | 42.5403 | 47.2023 | 48.7164 | 52.1007 | 72.4256 | 83.0619 | 90.0577 | 135.1756 | 139.8213 | 149.7638
| Start Fuel | 3.2454 | 0.0093661 | 0 | -0.00306 | 0.00019828 | 0 | 0.056296 | 0.090557 | -0.17917 | -0.69965 | -0.10281 | 0.72329 | 0.85784 | 0.54699 | 0.88747 | 1.0142 | 1.3709 | 1.3081 | 1.843 | 0.94789 | 0.85499
| Energy not Served | 0.38846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0056725 | 0.067507 | 0 | 0 | 0 | 0.15392 | 0 | 0.24753 | 0.55915 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dumped Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Deficiency Cost | 5.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8273 | 0.24626 | 1.2977 | 1.6856 | 2.5594 | 2.5994 | 2.1686 | 0.91806 | 0.45309 | 0.023567 | 0.29867 | 0 | 0 | 0
| Total | 1013.6832 | -0.40897 | 0 | 0.0034066 | -0.54193 | 0 | -0.37889 | -0.39641 | 175.8998 | 187.0645 | 183.6839 | 184.2485 | 190.4635 | 193.7123 | 194.1139 | 217.1008 | 235.8528 | 249.4134 | 143.0343 | 147.8365 | 157.8867
6 | Other Generation Fixed Costs
| Generator Fixed / Build Costs | 38.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8566 | 19.8566 | 19.8566 | 19.8566 | 19.8566 | 19.8566
| Battery Fixed / Build Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solar FOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wind FOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gas FOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Battery FOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Other FOM | 32.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0265 | 16.392 | 16.7659 | 17.1484 | 17.5395 | 17.9396
| OATT Adjustment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Use of Service | -0.00044801 | 0 | 0 | -1.6049e-06 | 4.4744e-06 | 0 | -0.002294 | 0.002726 | -0.0010573 | -0.0016658 | -1.7775e-05 | 0.001445 | 0 | 9.075e-05 | 3.2516e-05 | -0.00026299 | -0.00099185 | 0.0018965 | 0 | 1.268e-05 | -3.2117e-06
| Total | 70.5158 | 0 | 0 | -1.6049e-06 | 4.4744e-06 | 0 | -0.002294 | 0.002726 | -0.0010573 | -0.0016658 | -1.7775e-05 | 0.001445 | 0 | 9.075e-05 | 3.2516e-05 | 35.8828 | 36.2476 | 36.6244 | 37.005 | 37.3961 | 37.7962
7 | Demand Side Management Costs
| Demand Response VOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demand Response FOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energy Effenciency VOM | 0.00013098 | 0 | 0 | 0 | 0.00064814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00098244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energy Effenciency FOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0.00013098 | 0 | 0 | 0 | 0.00064814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00098244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Market Costs
| System Market Sales | 91.56 | 0.27274 | 0 | 0.021309 | 0.025958 | 0 | 0.10745 | -0.060923 | 10.989 | 11.5806 | 22.5336 | 17.8343 | 18.4049 | 18.6988 | 15.7684 | 21.0383 | 20.8233 | 21.7301 | 17.3126 | 14.0885 | 13.2044
| System Market Purchases | 174.4563 | 0.44493 | 0 | -0.035483 | 0.25339 | 0 | 0.30693 | 0.19257 | 29.1534 | 27.3198 | 34.8027 | 32.9631 | 33.8382 | 35.4816 | 33.6411 | 37.0278 | 36.7718 | 37.4703 | 28.029 | 27.7039 | 27.2719
| Total | 266.0163 | 0.71766 | 0 | -0.014175 | 0.27935 | 0 | 0.41438 | 0.13164 | 40.1425 | 38.9005 | 57.3363 | 50.7974 | 52.2431 | 54.1804 | 49.4095 | 58.0661 | 57.5952 | 59.2004 | 45.3417 | 41.7924 | 40.4763
9 | Transmission Costs
| Transmission Build / Reinforcement Costs | -14.3389 | 0 | 0 | 0 | 2.8283e-08 | 2.5841e-10 | 1.8601e-09 | 4.5503e-10 | -0.037972 | -0.43932 | -0.24107 | 0.54651 | 0.55651 | 0.56673 | 0.5771 | 0.2996 | 0.44482 | 0.48597 | -15.7745 | -20.0386 | -17.5831
| Total | -14.3389 | 0 | 0 | 0 | 2.8283e-08 | 2.5841e-10 | 1.8601e-09 | 4.5503e-10 | -0.037972 | -0.43932 | -0.24107 | 0.54651 | 0.55651 | 0.56673 | 0.5771 | 0.2996 | 0.44482 | 0.48597 | -15.7745 | -20.0386 | -17.5831
10 | Total System Cost | 650.512 | 0.0060683 | 0 | -0.0052121 | 0.35142 | 2.5875e-10 | -0.0037927 | -0.52469 | 91.3793 | 102.633 | 95.5181 | 95.1067 | 96.0896 | 100.826 | 96.2182 | 126.3747 | 138.4515 | 162.3973 | 177.5464 | 196.132 | 215.4827
| Fixed | -1014.6825 | 0 | 0 | 0 | 2.8283e-08 | 2.583e-10 | 1.8599e-09 | 4.552e-10 | -211.0893 | -215.3895 | -219.1196 | -218.332 | -222.2503 | -226.1389 | -226.1286 | -194.4513 | -197.8394 | -201.3527 | -60.5696 | -64.4425 | -61.5869
| Variable | 1665.1946 | 0.0060683 | 0 | -0.0052121 | 0.35142 | 0 | -0.0037928 | -0.52469 | 302.4686 | 318.0224 | 314.6377 | 313.4387 | 318.34 | 326.965 | 322.3468 | 320.826 | 336.2909 | 363.75 | 238.116 | 260.5745 | 277.0696
1449.7425
11 | Risk Adjusted PVRR | n/a | 2024: 0
12 | Generation (GWh) | 1.423%
| Coal | 3535.4807 | -7.0505 | 0 | 0.11566 | 15.7048 | 0 | 1.3401 | -4.1146 | 1204.4469 | 1175.393 | 868.2668 | 831.4033 | 801.983 | 750.0954 | 726.0701 | 350.3551 | 260.6539 | 187.566 | 40.6159 | 71.9113 | 67.1977
| DR | 5.3593 | 0.1114 | 0 | 0.51734 | -0.25066 | 0 | 1.8429 | -0.11769 | 0.12075 | 0.031427 | -1.0996 | -2.9513 | -1.7275 | 3.0915 | 3.5488 | 4.7622 | 3.3694 | -2.007 | 0.90071 | 2.0265 | 2.4279
| EE | 0.00012188 | 0 | 0 | 0 | 0.0011035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0019428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LT Contracts | -0.0069068 | -0.00356 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | -0.004 | 0 | -0.001 | 0 | -0.004 | -1.12e-09 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001
| QFs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gas | 6226.6077 | -7.367 | 0 | 0.15157 | -19.7953 | 0 | -17.6396 | 1.1914 | 944.6591 | 1045.648 | 969.5397 | 880.2798 | 971.0243 | 980.9175 | 1041.0315 | 995.8837 | 1152.4571 | 1172.1071 | 1760.3411 | 2141.4805 | 2193.0702
| Solar | 229.0866 | 0 | 0 | 2.8386e-05 | -0.0043493 | 0 | 0.096826 | 0 | 0.8292 | 0.348 | 45.0241 | 26.0836 | 45.5334 | 45.7203 | 54.7872 | 79.8175 | 123.4877 | 96.42 | 61.3656 | 7.5064 | 15.7235
| Wind | 386.3267 | -0.059499 | 0 | -0.011935 | 0.046937 | 0 | -0.19084 | 0.01543 | 0.14217 | -6.7172 | 13.1528 | 195.0254 | 146.9964 | 74.1981 | 34.3972 | 54.8697 | 111.9088 | 209.3521 | 103.3151 | 23.3828 | 33.3386
| Other System | -14873.3835 | 0.88946 | 0 | -0.039152 | -0.20729 | 0 | 0.75936 | 0.39221 | -2903.91 | -2900.7328 | -2916.3566 | -2860.2505 | -2894.8507 | -2807.3247 | -2767.8317 | -2463.6001 | -2539.0337 | -2593.1982 | -2604.8456 | -2797.6502 | -2766.5385
| Total | -4490.5293 | -13.4797 | 0 | 0.73351 | -4.5047 | 0 | -13.7932 | -2.6333 | -753.716 | -686.0296 | -1021.4737 | -930.4097 | -931.0451 | -953.3018 | -907.997 | -977.9139 | -887.1558 | -929.758 | -638.3041 | -551.3417 | -454.7796
| Projects Generation (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189.2396
13 | Emissions
| OTR NOx Cost ($ millions) | 0.00096422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5988e-05 | 2.8165e-06 | 0.00036118 | 0.00018231 | 0.00016201 | 0.00018903 | 0.00026153 | 0.00026688 | 0.00016068 | 0.0002556 | 0.00027369 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 CCUS | 10.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04777 | 6.7545 | -0.3571 | 3.7059 | 1.2387 | 0.6658 | -1.6138 | 15.5299 | 0 | 0 | 0
| CO2 Price Curve | 202.9063 | 0 | 0 | 0.0035976 | 0.016087 | 0 | -0.15894 | 0.097468 | 28.8164 | 32.6543 | 29.8639 | 30.6524 | 33.9763 | 35.9424 | 39.2882 | 30.6732 | 35.0073 | 39.7576 | 47.4459 | 66.809 | 74.7777
| CO2 Chehalis | 2.5382 | -0.0516 | 0 | -0.0045225 | 0.0012193 | 0 | 0.072952 | -0.091393 | 0.38654 | 0.55302 | 0.74907 | 0.65661 | 0.59886 | 0.93261 | 0.71187 | 0.44593 | 0.41576 | 0.26123 | 0 | 0 | 0
| All Other Emissions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 215.452 | -0.0516 | 0 | -0.00092488 | 0.017307 | 0 | -0.085991 | 0.0060749 | 29.2029 | 33.2074 | 30.6608 | 38.0635 | 34.2181 | 40.581 | 41.2387 | 31.7849 | 33.8093 | 55.5486 | 47.4459 | 66.809 | 74.7777

## Change
|  | Discount Rate |  |  | 23U.LP.LST.20.BA12.EP.MM.Intgrtd Port+No Nuc.57069 (LT. 57069 - 57513) v50.1
6.69%
[23 empty] | Total | Is FOM |  | Sample: | Mean
| $ millions | NPV | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |  |  |  | Mean FOM | 0 | Lookups | Lookups | sum range
[26 empty] | FOM Total | 14675.1358
1 | Coal VOM Costs
| Coal | 952.225 | 35.1531 | 36.7645 | 28.2031 | 26.8298 | 28.8088 | 144.3345 | 141.7204 | 146.5977 | 144.0338 | 144.4197 | 130.8452 | 145.7484 | 132.0565 | 136.1213 | 127.6123 | 139.8401 | 147.0065 | 0.97039 | 1.2847 | 1.4098 | 1839.7607 |  |  |  |  | Coal |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Total | 952.225 | 35.1531 | 36.7645 | 28.2031 | 26.8298 | 28.8088 | 144.3345 | 141.7204 | 146.5977 | 144.0338 | 144.4197 | 130.8452 | 145.7484 | 132.0565 | 136.1213 | 127.6123 | 139.8401 | 147.0065 | 0.97039 | 1.2847 | 1.4098 | 1839.7607
2 | Coal Fixed Costs
| Coal FOM | 3910.9172 | 282.538 | 327.4542 | 310.9488 | 376.6075 | 369.6337 | 699.4087 | 676.3631 | 504.2245 | 482.0821 | 472.3618 | 354.2592 | 381.296 | 327.3371 | 334.9871 | 228.0022 | 216.6478 | 158.0405 | -15.9297 | -23.0083 | -21.714 | 6441.5401 | TRUE |  |  |  | Coal |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Reclamation Costs | 93.5499 | 16.201 | 20.2552 | 20.1999 | 20.1999 | 20.1999 | 20.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.311 |  |  |  |  | Other Costs |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Retirement Costs | 267.9371 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 50.503 | 52.5142 | 13.911 | 0 | 0 | 14.1497 | 0 | 0 | 0 | 318.2992 | 70.2795 | 0 | 124.1316 | 0 | 0 | 645.0353
| Total | 4272.4042 | 298.739 | 347.7094 | 331.1486 | 398.0543 | 389.8336 | 770.1669 | 728.8773 | 518.1355 | 482.0821 | 472.3618 | 368.409 | 381.296 | 327.3371 | 334.9871 | 546.3013 | 286.9273 | 158.0405 | 108.2019 | -23.0083 | -21.714 | 7203.8863
3 | Coal Fuel Costs
| Coal Fuel | 5786.8731 | 701.6304 | 790.4917 | 557.9306 | 539.3432 | 577.1772 | 719.3745 | 731.0735 | 699.991 | 726.0892 | 557.6655 | 426.9118 | 449.7523 | 413.7703 | 398.0675 | 282.6807 | 273.0423 | 287.6 | 18.4788 | 24.4562 | 26.565 | 9202.0919 |  |  |  |  | Coal |  | Generator_by_Category[Fuel Cost ($000)]
| Coal Start Fuel | 5.2409 | 0.73191 | 0.60504 | 0.80239 | 0.59047 | 0.71798 | 0.64984 | 0.4024 | 0.32017 | 0.26747 | 0.3111 | 0.63485 | 0.59884 | 0.76523 | 0.67294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0706 |  |  |  |  | Coal |  | Generator_by_Category[Start Fuel Cost ($000)]
| Total | 5792.114 | 702.3623 | 791.0967 | 558.7329 | 539.9337 | 577.8952 | 720.0243 | 731.4759 | 700.3112 | 726.3567 | 557.9766 | 427.5467 | 450.3512 | 414.5355 | 398.7405 | 282.6807 | 273.0423 | 287.6 | 18.4788 | 24.4562 | 26.565 | 9210.1625
4 | Emission Cost
| OTR NOx | 0.028617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097416 | 0.0093133 | 0.0092085 | 0.0046618 | 0.0049582 | 0.0025203 | 0.0010696 | 0.001106 | 0.0010952 | 0.00088728 | 0.0010679 | 0.00076513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046395
| GHG | -191.9834 | 69.6413 | 82.8959 | 348.0351 | 339.82 | 376.4472 | -224.6401 | -176.6168 | -220.3897 | -149.929 | -282.4668 | -299.4379 | -339.5709 | -257.9003 | -288.1651 | -317.0337 | -340.5763 | -334.8761 | 335.8939 | 431.0098 | 468.184 | [7 empty] | Emissions_Summary[Cost ($000)]
| Total | -191.9548 | 69.6413 | 82.8959 | 348.0351 | 339.82 | 376.4569 | -224.6308 | -176.6076 | -220.3851 | -149.924 | -282.4643 | -299.4369 | -339.5698 | -257.8992 | -288.1643 | -317.0326 | -340.5755 | -334.8761 | 335.8939 | 431.0098 | 468.184 | -779.6292
5 | Other Generation Costs
| Solar VOM | -1574.7261 | 25.2818 | 39.082 | 11.1995 | -70.7496 | -147.2696 | -157.8911 | -164.3953 | -206.2698 | -214.7507 | -214.8159 | -273.3501 | -298.7266 | -211.3572 | -167.498 | -261.1468 | -262.4656 | -271.5138 | -228.3104 | -227.7639 | -233.5588 | -3536.2698 |  |  |  |  | Solar |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Wind VOM | -7413.899 | -316.5334 | -317.2059 | -439.5276 | -447.2007 | -478.3897 | -478.001 | -497.7497 | -570.3995 | -201.88 | -747.0627 | -1106.5448 | -1141.1137 | -1026.5551 | -1081.1434 | -1288.5792 | -1290.0075 | -1327.7885 | -1298.118 | -1328.025 | -640.0935 | -16021.9188 |  |  |  |  | Wind |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Gas VOM | 111.4311 | 6.5966 | 7.2336 | 6.0157 | 6.1427 | 6.7297 | 7.551 | 12.6762 | 12.6433 | 13.696 | 9.9715 | 7.4309 | 7.8487 | 8.0119 | 7.5783 | 6.8071 | 10.617 | 11.0966 | 25.8689 | 33.839 | 32.8851 | 241.2398 |  |  |  |  | GAS |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Battery VOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Battery |  | Battery_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| LT Contract VOM | 36.9919 | 24.446 | 16.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4716 |  |  |  |  | Contract |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| QFs VOM | 2293.1165 | 245.5804 | 227.2114 | 231.8173 | 229.4396 | 222.6499 | 221.2537 | 216.0872 | 215.2155 | 213.6965 | 210.0652 | 204.8787 | 203.4136 | 201.9564 | 193.2158 | 174.9669 | 171.8994 | 169.2458 | 168.0472 | 167.6249 | 166.3059 | 4054.5714 |  |  |  |  | QF |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Other VOM | 103.4526 | 8.7503 | 8.7633 | 8.7744 | 8.7862 | 8.7473 | 8.8082 | 8.8214 | 11.3026 | 11.7615 | 10.6308 | 9.9272 | 9.9372 | 10.1103 | 10.0782 | 11.012 | 10.0561 | 10.2029 | 10.5317 | 7.948 | 7.9461 | 192.8957 |  |  |  |  | Other |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Fuel | 5778.0938 | 551.3739 | 567.0777 | 371.8031 | 391.1682 | 459.2335 | 486.7508 | 588.0643 | 642.3782 | 674.1777 | 554.372 | 430.1015 | 458.2608 | 467.0934 | 436.3234 | 394.3329 | 466.6408 | 504.3599 | 827.9718 | 924.2835 | 949.3336 | 11145.1009 |  |  |  |  | GAS | Other | Generator_by_Category[Fuel Cost ($000)]
| Start Fuel | 73.9198 | 5.2498 | 2.5033 | 3.0028 | 3.4936 | 5.9608 | 4.3609 | 3.8377 | 5.4445 | 3.7399 | 8.7368 | 10.0959 | 10.632 | 11.716 | 12.2339 | 9.0972 | 10.2819 | 10.5454 | 12.2818 | 13.3177 | 14.1343 | 160.6662 |  |  |  |  | GAS | Other | Generator_by_Category[Start Fuel Cost ($000)]
| Energy not Served | 122.6455 | 25.3952 | 107.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018707 | 7.7706 | 0 | 0 | 0 | 0.15392 | 0 | 0.24753 | 0.55915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2963
| Dumped Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Deficiency Cost | 9.018 | 0 | 0.53178 | 0.012247 | 0 | 0 | 1.8469 | 0.87214 | 0.24626 | 1.2977 | 1.6888 | 3.0353 | 3.0403 | 2.6176 | 1.3421 | 0.83186 | 0.023567 | 0.29867 | 0 | 0 | 0 | 17.6853
| Total | -459.9558 | 576.1407 | 658.374 | 193.0975 | 121.08 | 77.662 | 94.6794 | 168.2138 | 110.5798 | 509.5094 | -166.4136 | -714.4255 | -746.7077 | -536.2526 | -587.8696 | -952.4305 | -882.3951 | -893.5531 | -481.7271 | -408.7758 | 296.9526
6 | Other Generation Fixed Costs
| Generator Fixed / Build Costs | 6781.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3141 | 159.4969 | 197.9606 | 338.4568 | 339.9211 | 828.1739 | 1173.6711 | 1183.8517 | 1183.8517 | 1215.1639 | 1528.635 | 1628.5235 | 1628.5235 | 2012.7341 | 2112.9312 | 2116.0714 | 17757.2806 |  |  |  |  | LT_Generator[Year] |  | LT_Generator[Annualized Build Cost ($000)]
| Battery Fixed / Build Costs | 1460.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3836 | 95.5478 | 111.3653 | 111.3653 | 167.0034 | 169.1578 | 169.1578 | 169.4263 | 169.4263 | 185.8517 | 369.4537 | 369.4537 | 369.4537 | 372.3855 | 373.9194 | 373.9194 | 3641.2708 |  |  |  |  | LT_Battery[Year] |  | LT_Battery[Annualized Build Cost ($000)]
| Solar FOM | 1075.591 | 0 | 0 | 0 | 49.8513 | 107.2462 | 118.4563 | 119.5803 | 131.5853 | 134.6329 | 136.2528 | 150.3084 | 156.2588 | 159.6262 | 117.6354 | 154.4202 | 157.9314 | 161.5223 | 165.195 | 168.9511 | 173.1741 | 2362.6278 | TRUE |  |  |  | Solar |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Wind FOM | 6948.4401 | 226.6083 | 247.267 | 465.7495 | 499.6438 | 513.8925 | 522.3938 | 531.625 | 537.7372 | 517.9087 | 749.3867 | 901.767 | 922.528 | 867.3401 | 900.8147 | 1000.1241 | 1027.1372 | 1056.2493 | 1088.0277 | 1123.2332 | 1162.8911 | 14862.3249 | TRUE |  |  |  | Wind |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Gas FOM | 1476.0775 | 80.6417 | 75.7735 | 106.247 | 113.7385 | 117.4365 | 130.5162 | 146.0223 | 141.6257 | 152.7457 | 144.3099 | 155.7748 | 137.7631 | 134.415 | 152.5472 | 140.2613 | 146.7475 | 153.1479 | 225.4108 | 278.5608 | 292.8562 | 3026.5415 | TRUE |  |  |  | GAS |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Battery FOM | 832.5133 | 0.0093162 | 0.0095287 | 0.009746 | 4.0642 | 33.4551 | 48.3684 | 60.2425 | 61.5389 | 88.6139 | 91.6539 | 93.7159 | 95.9447 | 98.1041 | 108.7383 | 206.2444 | 210.9193 | 215.7002 | 221.6405 | 227.1357 | 232.1991 | 2098.3077 | TRUE |  |  |  | Battery |  | Battery_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Other FOM | 183.1859 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.4526 | 4.6429 | 4.8415 | 20.1514 | 20.7118 | 21.2892 | 21.8843 | 22.4977 | 23.1299 | 23.7816 | 45.1421 | 46.3152 | 47.5123 | 51.0619 | 52.1735 | 53.3105 | 467.1686 | TRUE |  |  |  | Other |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)] | Battery_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| OATT Adjustment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Use of Service | -0.1409 | 0 | -0.00023057 | -0.0009532 | -0.0037469 | -0.0088793 | -0.031 | -0.0042912 | -0.0066426 | -0.012006 | -0.012483 | -0.051844 | -0.0071099 | -0.0071892 | -0.0073027 | -0.015436 | -0.036861 | -0.080487 | -0.010289 | -0.010497 | -0.010753 | -0.318 | [6 empty] | Generator_by_Category[UoS Cost ($000)]
| Total | 18757.5624 | 307.2593 | 323.0498 | 572.0053 | 671.5641 | 950.1717 | 1079.3913 | 1171.6331 | 1342.454 | 1421.5256 | 2140.2117 | 2666.2274 | 2688.2631 | 2635.8862 | 2704.5256 | 3444.2654 | 3586.9908 | 3632.0287 | 4136.4452 | 4336.8944 | 4404.4111
7 | Demand Side Management Costs
| Demand Response VOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DR |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Demand Response FOM | 248.4108 | 0 | 1.2084 | 4.8785 | 8.024 | 8.6823 | 14.679 | 19.2222 | 19.432 | 21.4121 | 26.2571 | 26.6593 | 28.6296 | 29.2599 | 29.7265 | 31.5471 | 49.6167 | 49.6184 | 64.4481 | 95.8773 | 96.4399 | 625.6184 | TRUE |  |  |  | DR |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Energy Effenciency VOM | 1209.8444 | 9.4721 | 18.5567 | 28.1898 | 25.8319 | 30.2869 | 42.027 | 57.3797 | 76.4378 | 97.1797 | 119.1051 | 143.2079 | 167.1037 | 190.7206 | 210.6829 | 240.2396 | 264.5287 | 287.6112 | 316.0963 | 337.3509 | 367.3805 | 3029.389 |  |  |  |  | EE |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Energy Effenciency FOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  |  | EE |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Total | 1458.2552 | 9.4721 | 19.7651 | 33.0683 | 33.8559 | 38.9692 | 56.706 | 76.6019 | 95.8699 | 118.5917 | 145.3622 | 169.8672 | 195.7333 | 219.9805 | 240.4093 | 271.7867 | 314.1454 | 337.2296 | 380.5444 | 433.2283 | 463.8204
8 | Market Costs
| System Market Sales | -3129.7643 | -705.1329 | -845.2455 | -226.9212 | -193.7243 | -291.066 | -184.9461 | -139.1835 | -110.5769 | -108.9254 | -193.0931 | -171.9565 | -176.7463 | -166.892 | -137.5746 | -198.4412 | -207.7071 | -210.4911 | -248.5929 | -248.2024 | -276.9142 | -5042.3332 |  |  |  |  | Revenue ($000)
| System Market Purchases | 3537.0681 | 207.5625 | 297.939 | 268.1705 | 248.4943 | 228.1779 | 272.2431 | 321.8899 | 342.1511 | 401.8681 | 305.6289 | 306.4227 | 322.6223 | 355.1146 | 392.3166 | 370.1596 | 400.6951 | 444.04 | 504.7619 | 566.6605 | 594.5039 | 7151.4222 |  |  |  |  | Cost ($000)
| Total | 407.3039 | -497.5704 | -547.3065 | 41.2493 | 54.77 | -62.8881 | 87.297 | 182.7063 | 231.5742 | 292.9427 | 112.5358 | 134.4662 | 145.876 | 188.2226 | 254.742 | 171.7185 | 192.988 | 233.5489 | 256.169 | 318.4581 | 317.5897
9 | Transmission Costs
| Transmission Build / Reinforcement Costs | 2476.3073 | 0 | 23.4497 | 143.822 | 166.4787 | 212.2208 | 217.2415 | 222.6997 | 233.6531 | 240.9125 | 261.0831 | 310.8997 | 317.0472 | 323.335 | 329.7792 | 370.2906 | 377.7684 | 385.3094 | 424.7732 | 435.8735 | 449.8713 | 5446.5085 | [5 empty] | Transmission[Year] | Transmission[FO&M Cost ($000)]
| Total | 2476.3073 | 0 | 23.4497 | 143.822 | 166.4787 | 212.2208 | 217.2415 | 222.6997 | 233.6531 | 240.9125 | 261.0831 | 310.8997 | 317.0472 | 323.335 | 329.7792 | 370.2906 | 377.7684 | 385.3094 | 424.7732 | 435.8735 | 449.8713
10 | Total System Cost | 33464.2614 | 1501.1974 | 1735.7986 | 2249.3622 | 2352.3864 | 2589.1301 | 2945.21 | 3247.3209 | 3158.7904 | 3786.0304 | 3385.0731 | 3194.3989 | 3238.0377 | 3447.2015 | 3523.2711 | 3945.1924 | 3948.7316 | 3952.3345 | 5179.7496 | 5549.4209 | 6407.0898 | 69335.7275
| Fixed | 25754.8256 | 605.9983 | 695.4176 | 1051.8554 | 1244.1248 | 1560.9173 | 2081.5097 | 2142.4366 | 2113.6813 | 2165.9443 | 2899.9263 | 3372.2471 | 3415.243 | 3315.8253 | 3399.0256 | 4392.4199 | 4301.34 | 4225.0775 | 4733.8787 | 4845.6475 | 4929.019 | 57491.535
| Variable | 7709.4358 | 895.1991 | 1040.3811 | 1197.5068 | 1108.2616 | 1028.2128 | 863.7003 | 1104.8843 | 1045.1091 | 1620.0861 | 485.1468 | -177.8483 | -177.2053 | 131.3762 | 124.2455 | -447.2274 | -352.6084 | -272.743 | 445.8709 | 703.7734 | 1478.0708 | 11844.1924
11 | Risk Adjusted PVRR | n/a | 2024: 0
12 | Generation (GWh) | [26 empty] | Lookups | Lookups | sum range
| Coal | 255809.3856 | 25336.3583 | 27129.3854 | 20338.5887 | 19084.7113 | 20004.8212 | 21140.0061 | 19864.2203 | 17727.3255 | 17928.0391 | 12763.3929 | 9532.0997 | 9674.1989 | 8819.8844 | 8048.9218 | 5897.7596 | 5569.694 | 5680.0948 | 344.8622 | 447.057 | 477.9644 | [5 empty] | Coal |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| DR | 11439.5291 | 565.162 | 556.7594 | 528.1179 | 542.7247 | 610.7727 | 693.3531 | 570.4585 | 571.9749 | 574.485 | 557.3079 | 622.5092 | 515.4101 | 531.4341 | 538.109 | 558.5746 | 590.2244 | 651.276 | 563.7422 | 546.988 | 550.1454 | [5 empty] | DR |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| EE | 143687.9635 | 557.1877 | 1091.5935 | 1658.2935 | 2270.0521 | 2945.3764 | 3668.2513 | 4444.6666 | 5227.4883 | 6044.3095 | 6829.7249 | 7627.5387 | 8406.1276 | 9168.1589 | 9911.6151 | 10672.0869 | 11346.1968 | 11975.8377 | 12651.1853 | 13292.3565 | 13899.9165 | [5 empty] | EE |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| LT Contracts | -6415.9944 | 79.3902 | 230.1838 | -373.6396 | -373.6426 | -373.6406 | -373.6426 | -373.6446 | -373.6446 | -373.6426 | -373.6456 | -373.6426 | -373.6446 | -373.6456 | -373.6456 | -373.6396 | -373.6396 | -373.6396 | -373.6426 | -373.6446 | -373.6406 | [5 empty] | Contract |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| QFs | 93816.2843 | 5404.1527 | 5112.018 | 5224.2236 | 5194.6912 | 5129.7271 | 5103.6922 | 5017.9969 | 4993.6101 | 4973.5711 | 4912.192 | 4793.7904 | 4724.0005 | 4701.6814 | 4531.0046 | 4096.6978 | 4070.2569 | 4005.0902 | 3959.411 | 3945.0095 | 3923.4672 | [5 empty] | QF |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| Gas | 248058.1682 | 15532.961 | 16718.5811 | 12502.1215 | 12443.3905 | 13177.9647 | 13909.8295 | 15310.6546 | 15363.7993 | 15660.1708 | 12644.4889 | 9484.9008 | 9803.3412 | 9811.1845 | 9002.0756 | 7299.7375 | 8415.3945 | 8620.3466 | 13049.6723 | 14788.4173 | 14519.1362 | [5 empty] | Gas |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| Solar | 177594.3828 | 2456.8338 | 3002.3709 | 3670.9234 | 5688.6994 | 7759.8491 | 7872.4737 | 7841.9497 | 8840.5259 | 8805.2034 | 8631.9821 | 9732.1068 | 10053.8504 | 9478.6356 | 9449.5546 | 12447.2175 | 12371.0662 | 12313.1866 | 12417.1389 | 12370.394 | 12390.4207 | [5 empty] | Solar |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| Wind | 551532.2286 | 10258.6166 | 10786.6853 | 15810.258 | 15581.7979 | 16067.6919 | 16102.0635 | 16036.328 | 17000.7569 | 16574.3268 | 29183.9398 | 35810.7417 | 35345.2251 | 36147.6954 | 37029.9641 | 41054.2954 | 40821.9472 | 40538.0531 | 41176.4058 | 40113.296 | 40092.14 | [5 empty] | Wind |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| Other System | 98346.7051 | 4620.8904 | 4595.8693 | 4702.4936 | 4713.7159 | 4637.2671 | 4502.5892 | 4618.9608 | 5457.215 | 5663.8367 | 5278.0464 | 4856.5637 | 4673.1423 | 4962.5793 | 4995.1059 | 5330.5661 | 4918.6286 | 4827.6853 | 4786.7501 | 4442.8041 | 5761.9955 | [5 empty] | Other |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| Total | 1573868.6528 | 64811.5525 | 69223.4466 | 64061.3806 | 65146.1404 | 69959.8297 | 72618.6159 | 73331.5908 | 74809.0512 | 75850.2998 | 80427.4291 | 82086.6085 | 82821.6513 | 83247.6078 | 83132.7051 | 86983.2958 | 87729.7689 | 88237.9307 | 88575.5252 | 89572.6777 | 91241.5454
| Projects Generation (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Emissions
| OTR NOx Cost ($ millions) | 0.028617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097416 | 0.0093133 | 0.0092085 | 0.0046618 | 0.0049582 | 0.0025203 | 0.0010696 | 0.001106 | 0.0010952 | 0.00088728 | 0.0010679 | 0.00076513 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 CCUS | -3476.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -585.358 | -565.091 | -603.8486 | -582.9538 | -620.8729 | -571.5489 | -639.226 | -573.8754 | -595.4762 | -563.8685 | -619.0484 | -647.3358 | 0 | 0 | 0 |  | Co2 45Q Price | Co2 CCUS Revenue
| CO2 Price Curve | 3126.3102 | 0 | 0 | 342.2431 | 336.5416 | 373.8524 | 356.1515 | 386.0876 | 381.3649 | 431.1197 | 336.6619 | 271.0201 | 298.3999 | 314.0929 | 306.1104 | 245.8997 | 277.7954 | 312.0278 | 335.8939 | 431.0098 | 468.184 |  | Co2 | 0
| CO2 Chehalis | 158.2596 | 69.6413 | 82.8959 | 5.7919 | 3.2784 | 2.5947 | 4.5664 | 2.3866 | 2.094 | 1.9051 | 1.7441 | 1.0909 | 1.2553 | 1.8823 | 1.2006 | 0.9351 | 0.67673 | 0.43196 | 0 | 0 | 0 |  | CO2 WA Emission Market | 0
| All Other Emissions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Remainder
| Total | -191.9834 | 69.6413 | 82.8959 | 348.0351 | 339.82 | 376.4472 | -224.6401 | -176.6168 | -220.3897 | -149.929 | -282.4668 | -299.4379 | -339.5709 | -257.9003 | -288.1651 | -317.0337 | -340.5763 | -334.8761 | 335.8939 | 431.0098 | 468.184

## Base
|  | Discount Rate |  |  | 23U.LP.LST.20.BA12.EP.MM.Integrated Portfolio+WA Adds.56000 (LT. 56000 - 56174) v49.2
6.69%
[23 empty] | Total | Is FOM |  | Sample: | Mean
| $ millions | NPV | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |  |  |  | Mean FOM | 0 | Lookups | Lookups | sum range
[26 empty] | FOM Total | 15723.2542
1 | Coal VOM Costs
| Coal | 949.2715 | 35.16 | 36.7645 | 28.2024 | 26.828 | 28.8088 | 144.3266 | 141.7161 | 145.247 | 142.6925 | 143.2871 | 131.0734 | 144.4917 | 131.7722 | 135.2876 | 126.9996 | 138.7941 | 149.6365 | 0.85607 | 1.0784 | 1.2115 | 1834.234 |  |  |  |  | Coal |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Total | 949.2715 | 35.16 | 36.7645 | 28.2024 | 26.828 | 28.8088 | 144.3266 | 141.7161 | 145.247 | 142.6925 | 143.2871 | 131.0734 | 144.4917 | 131.7722 | 135.2876 | 126.9996 | 138.7941 | 149.6365 | 0.85607 | 1.0784 | 1.2115 | 1834.234
2 | Coal Fixed Costs
| Coal FOM | 4991.8783 | 282.538 | 327.4542 | 310.9488 | 376.6075 | 369.6337 | 699.4087 | 676.3631 | 715.2759 | 697.0322 | 691.2403 | 573.1377 | 604.1028 | 554.0427 | 561.6927 | 458.6362 | 451.1806 | 396.5016 | 65.8703 | 58.7917 | 60.086 | 8930.5447 | TRUE |  |  |  | Coal |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Reclamation Costs | 93.5499 | 16.201 | 20.2552 | 20.1999 | 20.1999 | 20.1999 | 20.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.311 |  |  |  |  | Other Costs |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Retirement Costs | 267.9371 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 50.503 | 52.5142 | 13.911 | 0 | 0 | 14.1497 | 0 | 0 | 0 | 318.2992 | 70.2795 | 0 | 124.1316 | 0 | 0 | 645.0353
| Total | 5353.3653 | 298.739 | 347.7094 | 331.1486 | 398.0543 | 389.8336 | 770.1669 | 728.8773 | 729.1869 | 697.0322 | 691.2403 | 587.2875 | 604.1028 | 554.0427 | 561.6927 | 776.9353 | 521.4601 | 396.5016 | 190.0019 | 58.7917 | 60.086 | 9692.891
3 | Coal Fuel Costs
| Coal Fuel | 5618.6007 | 701.8736 | 790.4917 | 557.9248 | 538.7397 | 577.1772 | 719.3297 | 731.3366 | 644.211 | 668.5926 | 515.8076 | 386.3953 | 409.5306 | 375.7616 | 361.5532 | 269.4182 | 265.0539 | 285.3843 | 16.299 | 20.5258 | 22.8344 | 8858.2408 |  |  |  |  | Coal |  | Generator_by_Category[Fuel Cost ($000)]
| Coal Start Fuel | 5.0413 | 0.73287 | 0.60504 | 0.8024 | 0.59974 | 0.71798 | 0.65347 | 0.41236 | 0.22681 | 0.25377 | 0.34493 | 0.59561 | 0.66217 | 0.56738 | 0.43668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6112 |  |  |  |  | Coal |  | Generator_by_Category[Start Fuel Cost ($000)]
| Total | 5623.642 | 702.6064 | 791.0967 | 558.7272 | 539.3394 | 577.8952 | 719.9832 | 731.749 | 644.4378 | 668.8464 | 516.1525 | 386.9909 | 410.1928 | 376.329 | 361.9898 | 269.4182 | 265.0539 | 285.3843 | 16.299 | 20.5258 | 22.8344 | 8865.852
4 | Emission Cost
| OTR NOx | 0.027645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097416 | 0.0093393 | 0.0092057 | 0.0043006 | 0.0047759 | 0.0023582 | 0.00088059 | 0.00084444 | 0.00082831 | 0.0007266 | 0.00081232 | 0.00049144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044305
| GHG | -409.7116 | 69.6929 | 82.8959 | 348.036 | 339.8027 | 376.4472 | -224.5542 | -176.6229 | -249.5927 | -183.1363 | -313.1276 | -337.5015 | -373.7889 | -298.4812 | -329.4039 | -348.8186 | -374.3856 | -390.4247 | 288.448 | 364.2009 | 393.4062 | [7 empty] | Emissions_Summary[Cost ($000)]
| Total | -409.684 | 69.6929 | 82.8959 | 348.036 | 339.8027 | 376.4569 | -224.5448 | -176.6137 | -249.5884 | -183.1316 | -313.1252 | -337.5006 | -373.7881 | -298.4804 | -329.4032 | -348.8178 | -374.3851 | -390.4247 | 288.448 | 364.2009 | 393.4062 | -1336.864
5 | Other Generation Costs
| Solar VOM | -1573.7689 | 25.2818 | 39.082 | 11.1995 | -70.7495 | -147.2696 | -157.8911 | -164.3953 | -206.2666 | -214.7494 | -213.8243 | -273.3161 | -297.8464 | -211.2646 | -167.4171 | -261.0737 | -262.5013 | -271.5716 | -228.3428 | -227.8311 | -233.6477 | -3534.3948 |  |  |  |  | Solar |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Wind VOM | -7414.7242 | -316.5318 | -317.2059 | -439.5278 | -447.1995 | -478.3897 | -478.0095 | -497.7431 | -570.3963 | -202.0485 | -746.8518 | -1108.2386 | -1139.8148 | -1026.8649 | -1081.2077 | -1288.6325 | -1290.4099 | -1328.5119 | -1298.2044 | -1328.0533 | -640.1377 | -16023.9795 |  |  |  |  | Wind |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Gas VOM | 101.0826 | 6.6008 | 7.2336 | 6.0156 | 6.152 | 6.7297 | 7.5578 | 12.6699 | 11.7317 | 12.7205 | 9.1582 | 6.5687 | 6.9636 | 7.0606 | 6.5898 | 5.7786 | 8.6372 | 9.0063 | 21.2807 | 26.8685 | 25.7504 | 211.0743 |  |  |  |  | GAS |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Battery VOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Battery |  | Battery_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| LT Contract VOM | 36.9919 | 24.446 | 16.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4715 |  |  |  |  | Contract |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| QFs VOM | 2293.1165 | 245.5804 | 227.2114 | 231.8173 | 229.4396 | 222.6499 | 221.2537 | 216.0872 | 215.2155 | 213.6965 | 210.0652 | 204.8787 | 203.4136 | 201.9564 | 193.2158 | 174.9669 | 171.8994 | 169.2458 | 168.0472 | 167.6249 | 166.3059 | 4054.5714 |  |  |  |  | QF |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Other VOM | -526.422 | 8.7503 | 8.7633 | 8.7744 | 8.7862 | 8.7473 | 8.8081 | 8.8214 | -118.1054 | -121.554 | -126.0541 | -125.9764 | -131.1607 | -130.8476 | -129.1577 | -130.9396 | -138.3633 | -144.6745 | 9.223 | 7.9465 | 7.9461 | -1210.2666 |  |  |  |  | Other |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Fuel | 5403.4272 | 551.7865 | 567.0777 | 371.7969 | 391.6999 | 459.2335 | 487.1878 | 587.7236 | 596.8531 | 622.237 | 508.5667 | 387.5612 | 411.0585 | 418.377 | 384.2227 | 321.9073 | 383.5789 | 414.3022 | 692.7962 | 784.4622 | 799.5698 | 10141.9985 |  |  |  |  | GAS | Other | Generator_by_Category[Fuel Cost ($000)]
| Start Fuel | 70.6345 | 5.2405 | 2.5033 | 3.0059 | 3.4934 | 5.9608 | 4.3046 | 3.7471 | 5.6237 | 4.4396 | 8.8396 | 9.3726 | 9.7742 | 11.169 | 11.3465 | 8.0829 | 8.911 | 9.2374 | 10.4387 | 12.3698 | 13.2793 | 151.1397 |  |  |  |  | GAS | Other | Generator_by_Category[Start Fuel Cost ($000)]
| Energy not Served | 122.2528 | 25.3952 | 107.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02438 | 7.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2738
| Dumped Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Deficiency Cost | 3.7555 | 0 | 0.53178 | 0.012247 | 0 | 0 | 1.8469 | 1.6994 | 0 | 0 | 0.0031593 | 0.47591 | 0.44087 | 0.44902 | 0.42409 | 0.37877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2622
| Total | -1483.654 | 576.5497 | 658.374 | 193.0941 | 121.6219 | 77.662 | 95.0583 | 168.6102 | -65.32 | 322.4448 | -350.0975 | -898.674 | -937.1712 | -729.965 | -781.9835 | -1169.5313 | -1118.2479 | -1142.9664 | -624.7614 | -556.6124 | 139.066
6 | Other Generation Fixed Costs
| Generator Fixed / Build Costs | 6742.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3141 | 159.4969 | 197.9606 | 338.4568 | 339.9211 | 828.1739 | 1173.6711 | 1183.8517 | 1183.8517 | 1215.1639 | 1508.7784 | 1608.6669 | 1608.6669 | 1992.8775 | 2093.0746 | 2096.2148 | 17638.141 |  |  |  |  | LT_Generator[Year] |  | LT_Generator[Annualized Build Cost ($000)]
| Battery Fixed / Build Costs | 1460.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3836 | 95.5478 | 111.3653 | 111.3653 | 167.0034 | 169.1578 | 169.1578 | 169.4263 | 169.4263 | 185.8517 | 369.4537 | 369.4537 | 369.4537 | 372.3855 | 373.9194 | 373.9194 | 3641.2708 |  |  |  |  | LT_Battery[Year] |  | LT_Battery[Annualized Build Cost ($000)]
| Solar FOM | 1075.591 | 0 | 0 | 0 | 49.8513 | 107.2462 | 118.4563 | 119.5803 | 131.5853 | 134.6329 | 136.2528 | 150.3084 | 156.2588 | 159.6262 | 117.6354 | 154.4202 | 157.9314 | 161.5223 | 165.195 | 168.9511 | 173.1741 | 2362.6278 | TRUE |  |  |  | Solar |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Wind FOM | 6948.4401 | 226.6083 | 247.267 | 465.7495 | 499.6438 | 513.8925 | 522.3938 | 531.625 | 537.7372 | 517.9087 | 749.3867 | 901.767 | 922.528 | 867.3401 | 900.8147 | 1000.1241 | 1027.1372 | 1056.2493 | 1088.0277 | 1123.2332 | 1162.8911 | 14862.3249 | TRUE |  |  |  | Wind |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Gas FOM | 1476.0775 | 80.6417 | 75.7735 | 106.247 | 113.7385 | 117.4365 | 130.5162 | 146.0223 | 141.6257 | 152.7457 | 144.3099 | 155.7748 | 137.7631 | 134.415 | 152.5472 | 140.2613 | 146.7475 | 153.1479 | 225.4108 | 278.5608 | 292.8562 | 3026.5415 | TRUE |  |  |  | GAS |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Battery FOM | 832.5133 | 0.0093162 | 0.0095287 | 0.009746 | 4.0642 | 33.4551 | 48.3684 | 60.2425 | 61.5389 | 88.6139 | 91.6539 | 93.7159 | 95.9447 | 98.1041 | 108.7383 | 206.2444 | 210.9193 | 215.7002 | 221.6405 | 227.1357 | 232.1991 | 2098.3077 | TRUE |  |  |  | Battery |  | Battery_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Other FOM | 150.3432 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.4526 | 4.6429 | 4.8415 | 20.1514 | 20.7118 | 21.2892 | 21.8843 | 22.4977 | 23.1299 | 23.7816 | 29.1157 | 29.9231 | 30.7464 | 33.9136 | 34.634 | 35.3709 | 365.3567 | TRUE |  |  |  | Other |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)] | Battery_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| OATT Adjustment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Use of Service | -0.14045 | 0 | -0.00023057 | -0.00095159 | -0.0037514 | -0.0088793 | -0.028706 | -0.0070172 | -0.0055853 | -0.01034 | -0.012466 | -0.053289 | -0.0071099 | -0.00728 | -0.0073353 | -0.015173 | -0.035869 | -0.082383 | -0.010289 | -0.010509 | -0.01075 | -0.31791 | [6 empty] | Generator_by_Category[UoS Cost ($000)]
| Total | 18686.124 | 307.2593 | 323.0498 | 572.0053 | 671.564 | 950.1717 | 1079.3936 | 1171.6304 | 1342.4551 | 1421.5272 | 2140.2117 | 2666.2259 | 2688.2631 | 2635.8861 | 2704.5255 | 3408.3826 | 3550.7432 | 3595.4043 | 4099.4402 | 4299.4983 | 4366.6149
7 | Demand Side Management Costs
| Demand Response VOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DR |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Demand Response FOM | 248.4108 | 0 | 1.2084 | 4.8785 | 8.024 | 8.6823 | 14.679 | 19.2222 | 19.432 | 21.4121 | 26.2571 | 26.6593 | 28.6296 | 29.2599 | 29.7265 | 31.5471 | 49.6167 | 49.6184 | 64.4481 | 95.8773 | 96.4399 | 625.6184 | TRUE |  |  |  | DR |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Energy Effenciency VOM | 1209.8442 | 9.4721 | 18.5567 | 28.1898 | 25.8312 | 30.2869 | 42.027 | 57.3797 | 76.4378 | 97.1797 | 119.1051 | 143.2079 | 167.1037 | 190.7206 | 210.6829 | 240.2406 | 264.5287 | 287.6112 | 316.0963 | 337.3509 | 367.3805 | 3029.3893 |  |  |  |  | EE |  | Generator_by_Category[VO&M Cost ($000)]
| Energy Effenciency FOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  |  | EE |  | Generator_by_Category[FO&M Cost ($000)]
| Total | 1458.255 | 9.4721 | 19.7651 | 33.0683 | 33.8552 | 38.9692 | 56.706 | 76.6019 | 95.8699 | 118.5917 | 145.3622 | 169.8672 | 195.7333 | 219.9805 | 240.4093 | 271.7877 | 314.1454 | 337.2296 | 380.5444 | 433.2283 | 463.8204
8 | Market Costs
| System Market Sales | -3222.2405 | -705.4056 | -845.2455 | -226.9425 | -193.7503 | -291.066 | -185.0536 | -139.1226 | -121.5659 | -120.506 | -215.6267 | -189.7908 | -195.1513 | -185.5908 | -153.343 | -219.4794 | -228.5304 | -232.2212 | -265.9055 | -262.2909 | -290.1186 | -5266.7066 |  |  |  |  | Revenue ($000)
| System Market Purchases | 3360.8921 | 207.1175 | 297.939 | 268.206 | 248.2409 | 228.1779 | 271.9362 | 321.6973 | 312.9977 | 374.5482 | 270.8262 | 273.4596 | 288.7841 | 319.6329 | 358.6755 | 333.1318 | 363.9232 | 406.5697 | 476.7328 | 538.9566 | 567.232 | 6728.7851 |  |  |  |  | Cost ($000)
| Total | 138.6516 | -498.2881 | -547.3065 | 41.2635 | 54.4906 | -62.8881 | 86.8826 | 182.5747 | 191.4318 | 254.0422 | 55.1995 | 83.6688 | 93.6329 | 134.0422 | 205.3325 | 113.6524 | 135.3928 | 174.3485 | 210.8273 | 276.6657 | 277.1134
9 | Transmission Costs
| Transmission Build / Reinforcement Costs | 2490.8548 | 0 | 23.4497 | 143.822 | 166.4787 | 212.2208 | 217.2415 | 222.6997 | 233.691 | 241.3519 | 261.3242 | 310.3532 | 316.4907 | 322.7682 | 329.2021 | 369.991 | 377.3236 | 384.8234 | 440.5477 | 455.9122 | 467.4544 | 5497.1459 | [5 empty] | Transmission[Year] | Transmission[FO&M Cost ($000)]
| Total | 2490.8548 | 0 | 23.4497 | 143.822 | 166.4787 | 212.2208 | 217.2415 | 222.6997 | 233.691 | 241.3519 | 261.3242 | 310.3532 | 316.4907 | 322.7682 | 329.2021 | 369.991 | 377.3236 | 384.8234 | 440.5477 | 455.9122 | 467.4544
10 | Total System Cost | 32806.8263 | 1501.1913 | 1735.7986 | 2249.3674 | 2352.035 | 2589.1301 | 2945.2138 | 3247.8456 | 3067.4111 | 3683.3974 | 3289.555 | 3099.2922 | 3141.9481 | 3346.3755 | 3427.0529 | 3818.8177 | 3810.2801 | 3789.9372 | 5002.2032 | 5353.2889 | 6191.6071 | 67641.7481
| Fixed | 26778.8954 | 605.9983 | 695.4176 | 1051.8554 | 1244.1248 | 1560.9173 | 2081.5097 | 2142.4366 | 2324.7706 | 2381.3338 | 3119.0459 | 3590.5791 | 3637.4934 | 3541.9642 | 3625.1541 | 4586.8712 | 4499.1794 | 4426.4301 | 4794.4483 | 4910.09 | 4990.6059 | 59810.2256
| Variable | 6027.9309 | 895.193 | 1040.3811 | 1197.512 | 1107.9102 | 1028.2128 | 863.7041 | 1105.409 | 742.6405 | 1302.0636 | 170.5091 | -491.2869 | -495.5452 | -195.5888 | -198.1012 | -768.0535 | -688.8993 | -636.493 | 207.7549 | 443.1989 | 1201.0012 | 7831.5225
11 | Risk Adjusted PVRR | n/a | 2024: 0
12 | Generation (GWh) | [26 empty] | Lookups | Lookups | sum range
| Coal | 248467.4317 | 25343.4088 | 27129.3854 | 20338.473 | 19069.0065 | 20004.8212 | 21138.666 | 19868.3349 | 16522.8786 | 16752.6461 | 11895.1261 | 8700.6964 | 8872.2159 | 8069.789 | 7322.8518 | 5547.4045 | 5309.0402 | 5492.5288 | 304.2463 | 375.1457 | 410.7667 | [5 empty] | Coal |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| DR | 11424.932 | 565.0506 | 556.7594 | 527.6005 | 542.9754 | 610.7727 | 691.5101 | 570.5762 | 571.8542 | 574.4536 | 558.4074 | 625.4605 | 517.1376 | 528.3426 | 534.5602 | 553.8124 | 586.855 | 653.283 | 562.8415 | 544.9615 | 547.7175 | [5 empty] | DR |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| EE | 143687.9643 | 557.1877 | 1091.5935 | 1658.2935 | 2270.051 | 2945.3764 | 3668.2513 | 4444.6666 | 5227.4883 | 6044.3095 | 6829.7249 | 7627.5387 | 8406.1276 | 9168.1589 | 9911.6151 | 10672.0889 | 11346.1968 | 11975.8377 | 12651.1853 | 13292.3565 | 13899.9165 | [5 empty] | EE |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| LT Contracts | -6415.9879 | 79.3937 | 230.1838 | -373.6396 | -373.6426 | -373.6406 | -373.6406 | -373.6446 | -373.6406 | -373.6426 | -373.6446 | -373.6426 | -373.6406 | -373.6456 | -373.6456 | -373.6396 | -373.6406 | -373.6416 | -373.6456 | -373.6456 | -373.6416 | [5 empty] | Contract |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| QFs | 93816.2843 | 5404.1527 | 5112.018 | 5224.2236 | 5194.6912 | 5129.7271 | 5103.6922 | 5017.9969 | 4993.6101 | 4973.5711 | 4912.192 | 4793.7904 | 4724.0005 | 4701.6814 | 4531.0046 | 4096.6978 | 4070.2569 | 4005.0902 | 3959.411 | 3945.0095 | 3923.4672 | [5 empty] | QF |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| Gas | 231853.1875 | 15540.328 | 16718.5811 | 12501.9699 | 12463.1858 | 13177.9647 | 13927.4691 | 15309.4632 | 14419.1402 | 14614.5228 | 11674.9491 | 8604.621 | 8832.3168 | 8830.267 | 7961.0441 | 6303.8538 | 7262.9374 | 7448.2395 | 11289.3311 | 12646.9368 | 12326.066 | [5 empty] | Gas |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| Solar | 176991.6438 | 2456.8338 | 3002.3709 | 3670.9234 | 5688.7038 | 7759.8491 | 7872.3769 | 7841.9497 | 8839.6967 | 8804.8554 | 8586.958 | 9706.0232 | 10008.317 | 9432.9152 | 9394.7675 | 12367.4 | 12247.5785 | 12216.7666 | 12355.7733 | 12362.8876 | 12374.6973 | [5 empty] | Solar |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| Wind | 550539.0667 | 10258.6761 | 10786.6853 | 15810.2699 | 15581.751 | 16067.6919 | 16102.2543 | 16036.3126 | 17000.6147 | 16581.044 | 29170.7871 | 35615.7164 | 35198.2287 | 36073.4973 | 36995.5669 | 40999.4257 | 40710.0384 | 40328.701 | 41073.0907 | 40089.9132 | 40058.8014 | [5 empty] | Wind |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| Other System | 134161.0338 | 4620.0009 | 4595.8693 | 4702.5328 | 4713.9232 | 4637.2671 | 4501.8298 | 4618.5686 | 8361.125 | 8564.5695 | 8194.403 | 7716.8142 | 7567.993 | 7769.9039 | 7762.9376 | 7794.1662 | 7457.6622 | 7420.8835 | 7391.5957 | 7240.4543 | 8528.534 | [5 empty] | Other |  | Generator_by_Category[Generation (GWh)]
| Total | 1584525.5564 | 64825.0322 | 69223.4466 | 64060.647 | 65150.6451 | 69959.8297 | 72632.4091 | 73334.2241 | 75562.7671 | 76536.3294 | 81448.9029 | 83017.0182 | 83752.6965 | 84200.9096 | 84040.7021 | 87961.2096 | 88616.9248 | 89167.6887 | 89213.8293 | 90124.0194 | 91696.325
| Projects Generation (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Emissions
| OTR NOx Cost ($ millions) | 0.027645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097416 | 0.0093393 | 0.0092057 | 0.0043006 | 0.0047759 | 0.0023582 | 0.00088059 | 0.00084444 | 0.00082831 | 0.0007266 | 0.00081232 | 0.00049144 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 CCUS | -3486.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -585.358 | -565.091 | -603.8486 | -582.9538 | -620.9206 | -578.3034 | -638.8689 | -577.5814 | -596.7149 | -564.5343 | -617.4346 | -662.8657 | 0 | 0 | 0 |  | Co2 45Q Price | Co2 CCUS Revenue
| CO2 Price Curve | 2921.2587 | 0 | 0 | 342.2395 | 336.5255 | 373.8524 | 356.3104 | 385.9901 | 352.5485 | 398.4653 | 306.798 | 240.3676 | 264.4236 | 278.1504 | 266.8222 | 215.2265 | 242.7881 | 272.2703 | 288.448 | 364.2009 | 393.4062 |  | Co2 | 0
| CO2 Chehalis | 155.6983 | 69.6929 | 82.8959 | 5.7965 | 3.2772 | 2.5947 | 4.4934 | 2.478 | 1.7074 | 1.3521 | 0.99506 | 0.43429 | 0.65643 | 0.94972 | 0.48874 | 0.48918 | 0.26097 | 0.17073 | 0 | 0 | 0 |  | CO2 WA Emission Market | 0
| All Other Emissions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Remainder
| Total | -409.7116 | 69.6929 | 82.8959 | 348.036 | 339.8027 | 376.4472 | -224.5542 | -176.6229 | -249.5927 | -183.1363 | -313.1276 | -337.5015 | -373.7889 | -298.4812 | -329.4039 | -348.8186 | -374.3856 | -390.4247 | 288.448 | 364.2009 | 393.4062