## Table of Contents
UIWC
OR
CETA

## UIWC
LT_25I.IR.iLT.r21.UIWC.EP.2409MN.Iterator_97780 v69.7x157 Phase 5
Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW
Installed Capacity, MW
Resource | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Total
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas - Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Renewable Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSM - Energy Efficiency | 89 | 89 | 203 | 247 | 256 | 271 | 331 | 319 | 298 | 273 | 255 | 259 | 250 | 233 | 220 | 208 | 207 | 232 | 283 | 271 | 239 | 5033
DSM - Demand Response | 18 | 1 | 0 | 157 | 40 | 33 | 0 | 46 | 0 | 86 | 29 | 27 | 17 | 17 | 47 | 47 | 46 | 33 | 74 | 61 | 144 | 923
Renewable - Wind | 0 | 0 | 0 | 486 | 211 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082
Renewable - Small Scale Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 390 | 802 | 0 | 0 | 1335
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 0 | 4 | 0 | 670 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353
Renewable - Small Scale Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Battery | 0 | 520 | 4 | 444 | 355 | 134 | 0 | 389 | 0 | 232 | 4 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 14 | 462 | 65 | 6 | 6 | 2658
Renewable - Battery (Long Duration) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | 78 | 368 | 383 | 359 | 466 | 312 | 325 | 0 | 51 | 332 | 70 | 2974
Other Renewable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Existing Unit Changes
Coal Plant Retirements - Minority Owned | 0 | -82.3256 | 0 | -33.012 | -122.903 | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.2406
Coal Plant Retirements | 0 | 0 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220
Coal Plant Ceases as Coal | 0 | -357 | 0 | 0 | -205 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1262
Coal - CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526
Coal - Gas Conversions | 0 | 357 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562
Gas Plant Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Non-Thermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7
Retire - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expire - Wind PPA | 0 | -64.5 | 0 | 0 | 0 | -99 | -200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -696.4
Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | -230.24 | 0 | -406.54
Expire - QF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.12 | -2.875 | 0 | -49.995
Expire - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 107 | 463.1744 | 207 | 1078.988 | 739.097 | 647 | 121.5 | 3474 | 298 | 692 | 366 | 1664 | 565 | 583.3 | 739 | 567 | 337.3 | 1117 | 1227.88 | 436.885 | 439

## OR
LT_25I.IR.iLT.r21.OR.EP.2409MN.Iterator_100783 v70.1x15 Phase 7
Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW
Installed Capacity, MW
Resource | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Total
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas - Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Renewable Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSM - Energy Efficiency | 89 | 89 | 233 | 253 | 261 | 275 | 325 | 322 | 302 | 277 | 260 | 248 | 250 | 233 | 219 | 208 | 201 | 232 | 283 | 269 | 235 | 5064
DSM - Demand Response | 18 | 25 | 7 | 38 | 86 | 60 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 255 | 85 | 47 | 46 | 46 | 27 | 79 | 61 | 43 | 940
Renewable - Wind | 0 | 0 | 222 | 166 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272
Renewable - Small Scale Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 505 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 246 | 4 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 109 | 165 | 0 | 848 | 102 | 807 | 45 | 4 | 2 | 2221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4307
Renewable - Small Scale Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Battery | 0 | 520 | 1091 | 10 | 0 | 19 | 5 | 3 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 146 | 6 | 7 | 16 | 504 | 67 | 6 | 6 | 2438
Renewable - Battery (Long Duration) | 0 | 0 | 1 | 26 | 62 | 655 | 166 | 22 | 93 | 88 | 67 | 0 | 0 | 130 | 174 | 634 | 381 | 97 | 277 | 332 | 80 | 3285
Other Renewable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Existing Unit Changes
Coal Plant Retirements - Minority Owned | 0 | -82.3256 | 0 | -33.012 | -122.903 | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.2406
Coal Plant Retirements | 0 | 0 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220
Coal Plant Ceases as Coal | 0 | -357 | 0 | 0 | -205 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1262
Coal - CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526
Coal - Gas Conversions | 0 | 357 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562
Gas Plant Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Non-Thermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7
Retire - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expire - Wind PPA | 0 | -64.5 | 0 | 0 | 0 | -99 | -200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -696.4
Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | -230.24 | 0 | -406.54
Expire - QF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.12 | -2.875 | 0 | -49.995
Expire - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 107 | 487.1744 | 1663 | 402.988 | 666.097 | 3035 | 399.5 | 1243 | 467 | 372 | 337 | 2715 | 444 | 855.3 | 455 | 895 | 246.3 | 860 | 658.88 | 434.885 | 344

## CETA
LT_25I.IR.iLT.r21.CETA.EP.2409SC.Iterator_100874 v70.1x18 Phase 5
Summary Portfolio Capacity by Resource Type and Year, Installed MW
Installed Capacity, MW
Resource | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Total
Expansion Options
Gas - CCCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
Gas - Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Renewable Peaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSM - Energy Efficiency | 89 | 89 | 214 | 236 | 243 | 252 | 326 | 322 | 300 | 283 | 265 | 258 | 260 | 243 | 229 | 217 | 210 | 230 | 285 | 271 | 236 | 5058
DSM - Demand Response | 18 | 17 | 4 | 8 | 37 | 0 | 185 | 35 | 0 | 54 | 57 | 0 | 26 | 44 | 42 | 52 | 24 | 45 | 30 | 78 | 40 | 796
Renewable - Wind | 0 | 0 | 1008 | 0 | 594 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1990 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742
Renewable - Small Scale Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 157 | 0 | 0 | 0 | 194 | 660 | 1132
Renewable - Utility Solar | 0 | 0 | 136 | 17 | 0 | 0 | 794 | 630 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225
Renewable - Small Scale Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renewable - Battery | 0 | 520 | 490 | 6 | 0 | 0 | 5 | 747 | 0 | 296 | 196 | 0 | 0 | 269 | 28 | 471 | 177 | 152 | 347 | 285 | 15 | 4004
Renewable - Battery (Long Duration) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 121 | 139 | 224 | 92 | 395 | 107 | 108 | 0 | 1343
Other Renewable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Existing Unit Changes
Coal Plant Retirements - Minority Owned | 0 | -82.3256 | 0 | -33.012 | -122.903 | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.2406
Coal Plant Retirements | 0 | 0 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220
Coal Plant Ceases as Coal | 0 | -357 | 0 | 0 | -205 | -1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1592
Coal - CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526
Coal - Gas Conversions | 0 | 357 | 0 | 0 | 205 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892
Gas Plant Retirements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Non-Thermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7
Retire - Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retire - Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expire - Wind PPA | 0 | -64.5 | 0 | 0 | 0 | -99 | -200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -696.4
Expire - Solar PPA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | -230.24 | 0 | -406.54
Expire - QF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.12 | -2.875 | 0 | -49.995
Expire - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 107 | 479.1744 | 1852 | 11.988 | 972.097 | 331 | 1100.5 | 1776 | 304 | 631 | 653 | 2248 | 316 | 1051.3 | 559 | 1121 | 521.3 | 822 | 721.88 | 702.885 | 931