## Data gas load by scenario
Peaks (calculated from allBundlesMonthly tab in Cadmus data)
Year | 2023 IRP Peak Demand | 2023 IRP Zero Growth Peak Demand | Scenario 1 - NonCCHP with Ramp | Scenario 2 - CCHP with Ramp | Scenario 3 - Hybrid HP with Ramp | Scenario 4 - Hybrid + CCHP with Ramp
2024 | 9949842.2 | 9949842.2 | 9884744.1339 | 9884744.1339 | 9937973.6448 | 9932898.3281
2025 | 10036848.1 | 10036848.1 | 9875118.6925 | 9875118.6925 | 10005055.1124 | 9992758.5248
2026 | 10114768.9 | 10114768.9 | 9822132.3958 | 9822132.3958 | 10054015.5002 | 10035182.0304
2027 | 10193393.1 | 10142441.3 | 9726516.5196 | 9726516.5196 | 10091382.9753 | 10062009.9465
2028 | 10264849.2 | 10128841.2 | 9573722.6758 | 9573722.6758 | 10108274.5894 | 10065296.5901
2029 | 10352680.5 | 10131122.3 | 9400448.8555 | 9400448.8555 | 10129705.9908 | 10080219.0262
2030 | 10433949.5 | 10127595.5 | 9168802.3098 | 9168802.3098 | 10128458.642 | 10063297.1388
2031 | 10515592.7 | 10124903.9 | 8884058.0205 | 8884058.0205 | 10111573.9202 | 10028182.2396
2032 | 10586385.8 | 10112600.8 | 8562453.5446 | 8562453.5446 | 10073919.2297 | 9988205.1957
2033 | 10670610.5 | 10113092 | 8238106.1776 | 8238106.1776 | 10034383.1021 | 9933086.7321
2034 | 10744459.3 | 10104101.8 | 7880848.6075 | 7880848.6075 | 9978797.6925 | 9861055.1957
2035 | 10817910.8 | 10095992 | 7522748.4552 | 7522748.4552 | 9918557.1688 | 9784711.8076
2036 | 10883149.9 | 10081544.6 | 7148538.0582 | 7148538.0582 | 9849571.4661 | 9699289.2906
2037 | 10965153.7 | 10083513.3 | 6819758.662 | 6819758.662 | 9795441.475 | 9630565.3535
2038 | 11040305.1 | 10079702.2 | 6467401.719 | 6467401.719 | 9739236.1885 | 9558570.1765
2039 | 11114141.9 | 10075102.5 | 6112052.2885 | 6112052.2885 | 9687609.1615 | 9490975.746
2040 | 11176881.4 | 10060704.7 | 5726735.9415 | 5726851.6784 | 9624088.5007 | 9410120.5526
2041 | 11257561.6 | 10061488.6 | 5439968.7232 | 5440357.1144 | 9592590.6332 | 9364761.8362
2042 | 11331107.3 | 10056191.6 | 5156226.5512 | 5156863.2136 | 9565255.7408 | 9328412.0417
2043 | 11404231 | 10050755.6 | 4832349.7904 | 4833214.5368 | 9524193.17 | 9266721.399
2044 | 11468769.1 | 10038129.3 | 4498536.6929 | 4500022.8354 | 9478646.7059 | 9205137.1977
2045 | 11550855.8 | 10040683.9 | 4300342.0235 | 4304454.4133 | 9460890.9733 | 9173799.6053
2046 | 11623530.8 | 10035762.4 | 4089144.8814 | 4094761.9799 | 9435935.976 | 9133237.8202
2047 | 11693694.2 | 10029881.3 | 3929442.8864 | 3937316.531 | 9422654.0137 | 9106245.0789
2048 | 11753373.8 | 10016464.3 | 3724502.4551 | 3733515.9302 | 9384428.8197 | 9050655.6627
2049 | 11828938 | 10017345.9 | 3629973.5251 | 3640739.0909 | 9380687.8219 | 9033320.3514
2050 | 11893599.5 | 10010620.2 | 3525384.7273 | 3536704.7918 | 9365623.1575 | 9002338.2934
Total Loads (from Savings_Summary_Sector loads worksheet in Cadmus Data)
Year | 2023 IRP Demand | 2023 IRP Zero Growth Demand | Scenario 1 - NonCCHP with Ramp | Scenario 2 - CCHP with Ramp | Scenario 3 - Hybrid HP with Ramp | Scenario 4 - Hybrid + CCHP with Ramp
2024 | 939422863.1977 | 939422863 | 936304912.9305 | 936304912.9305 | 936601093.2839 | 936574103.4464
2025 | 935849160.4825 | 935849161 | 924519778.8098 | 924519778.8098 | 925442201.5771 | 925359413.91
2026 | 941600684.7078 | 941600685 | 918849991.1359 | 918849991.1359 | 920622526.8194 | 920480463.9744
2027 | 942008504.3807 | 935764329 | 904019065.3966 | 904019065.3966 | 906898907.9844 | 906679804.9302
2028 | 948641561.6837 | 934221943 | 890845748.6103 | 890845748.6103 | 895139081.5588 | 894813828.0844
2029 | 950406642.7072 | 927916418 | 868564335.6139 | 868564335.6139 | 874530135.2432 | 874125916.7935
2030 | 957278869.567 | 926725798 | 846796314.3794 | 846796314.3794 | 854748953.6908 | 854241253.4383
2031 | 965090823.0241 | 926509092 | 820735437.3532 | 820735437.3532 | 830992147.7604 | 830337234.1505
2032 | 974376996.1845 | 927784049 | 793230592.3707 | 793230592.3707 | 805930808.8512 | 805206912.7419
2033 | 970652028.6565 | 916708356 | 751016014.67 | 751016014.67 | 766171931.4664 | 765368258.3386
2034 | 974552086.6963 | 912988568 | 713834343.9473 | 713834343.9473 | 731583185.5869 | 730646842.9595
2035 | 976950015.5345 | 908056992 | 673426889.8781 | 673426889.8781 | 693847345.3861 | 692775198.6418
2036 | 985121201.1204 | 908639344 | 638175983.9225 | 638175983.9225 | 661325802.2571 | 660115738.433
2037 | 982947598.4455 | 899831923 | 593280998.7774 | 593280998.7774 | 618996563.5758 | 617658237.421
2038 | 987119004.8552 | 896939055 | 557368881.039 | 557368881.039 | 585552116.8893 | 584091122.9305
2039 | 992317952.8111 | 895051229 | 523726413.1723 | 523726413.1723 | 554484931.4435 | 552896469.646
2040 | 999187219.4812 | 894677001 | 492546064.7038 | 492566153.964 | 525927116.0542 | 524207851.7953
2041 | 997754393.9841 | 886858141 | 455584798.8676 | 455674485.0875 | 491410650.2405 | 489567985.9524
2042 | 993944531.9269 | 877135995 | 421273142.7796 | 421458388.1245 | 459047985.2538 | 457106185.6284
2043 | 1004209491.9249 | 880378394 | 400625991.8354 | 400898600.4031 | 440866210.7602 | 438796947.738
2044 | 1009836766.5186 | 879261757 | 373925139.9199 | 374349497.1808 | 416700203.3819 | 414499872.6177
2045 | 1010328988.9573 | 873720982 | 349228766.2776 | 350228550.6098 | 393776028.1113 | 391466554.4043
2046 | 1016073362.2994 | 872824144 | 333330208.1957 | 335055640.6929 | 379416469.3384 | 376992535.2352
2047 | 1021132366.559 | 871514645 | 317920179.7386 | 320020480.2071 | 365435238.8874 | 362892757.6246
2048 | 1029541850.9539 | 873175516 | 308248833.8066 | 310571581.3301 | 356970780.5773 | 354317593.9801
2049 | 1032120885.7979 | 869997906 | 295075845.5222 | 297595602.301 | 344720467.0142 | 341961946.5239
2050 | 1036114643.1937 | 868156054 | 285293337.2931 | 288038639.1296 | 335686795.3976 | 332813109.6885

## Data for Chart1-Builds
| Year | Pipeline Not Renewed | Green H2 | Supply Side | Gas to Electric | DSR
SC-1: ASHP | 2030-31 | -170.3 | 7.4016 | 33 | 127.4011 | 42.7708
| 2045-46 | -315.6 | 4.2018 | 241 | 742.6949 | 44.1746
SC-2: CCHP | 2030-31 | -170.3 | 7.4016 | 33 | 127.4011 | 42.7725
| 2045-46 | -316.6 | 4.2018 | 240 | 742.2228 | 44.1869
SC-3: HHP | 2030-31 | -85.3 | 7.4016 | 110 | 33.1534 | 43.8957
| 2045-46 | -185.6 | 4.2018 | 383 | 235.8523 | 50.7325
SC-4: HHP+CCHP | 2030-31 | -103.3 | 7.4016 | 99 | 39.5537 | 43.8957
| 2045-46 | -208.6 | 4.2018 | 360 | 264.0467 | 50.7325
Preferred Portfolio 2023 IRP | 2030-31 | -142.137 | 9.48 | 72 | 0 | 61.2641
| 2045-46 | -195.233 | 14.22 | 96 | 0 | 149.8094

## L&R Bal - SC 1- ASHP
Winter Period | NWP Firm Transportation | Pipeline Not Renewed | Pipeline Renewals
2024-25 | 464.359 | 59.241 | 0
2025-26 | 464.359 | 59.241 | 0
2026-27 | 464.359 | 59.241 | 0
2027-28 | 464.359 | 59.241 | 0
2028-29 | 362.519 | 161.081 | 0
2029-30 | 362.519 | 161.081 | 0
2030-31 | 353.3 | 170.3 | 0
2031-32 | 353.3 | 170.3 | 0
2032-33 | 353.3 | 170.3 | 0
2033-34 | 353.3 | 170.3 | 0
2034-35 | 0 | 208.6 | 315
2035-36 | 0 | 208.6 | 315
2036-37 | 0 | 208.6 | 315
2037-38 | 0 | 208.6 | 315
2038-39 | 0 | 278.6 | 245
2039-40 | 0 | 278.6 | 245
2040-41 | 0 | 278.6 | 245
2041-42 | 0 | 278.6 | 245
2042-43 | 0 | 315.6 | 208
2043-44 | 0 | 315.6 | 208
2044-45 | 0 | 315.6 | 208
2045-46 | 0 | 315.6 | 208
2046-47 | 0 | 328.6 | 195
2047-48 | 0 | 328.6 | 195
2048-49 | 0 | 328.6 | 195
2049-50 | 0 | 328.6 | 195
2050-51 | 0 | 389.6 | 134

## L&R Bal - SC 2- CCHP
Winter Period | NWP Firm Transportation | Pipeline Not Renewed | Pipeline Renewals
2024-25 | 464.359 | 59.241 | 0
2025-26 | 464.359 | 59.241 | 0
2026-27 | 464.359 | 59.241 | 0
2027-28 | 464.359 | 59.241 | 0
2028-29 | 362.519 | 161.081 | 0
2029-30 | 362.519 | 161.081 | 0
2030-31 | 353.3 | 170.3 | 0
2031-32 | 353.3 | 170.3 | 0
2032-33 | 353.3 | 170.3 | 0
2033-34 | 353.3 | 170.3 | 0
2034-35 | 0 | 208.6 | 315
2035-36 | 0 | 208.6 | 315
2036-37 | 0 | 208.6 | 315
2037-38 | 0 | 208.6 | 315
2038-39 | 0 | 278.6 | 245
2039-40 | 0 | 278.6 | 245
2040-41 | 0 | 278.6 | 245
2041-42 | 0 | 278.6 | 245
2042-43 | 0 | 316.6 | 207
2043-44 | 0 | 316.6 | 207
2044-45 | 0 | 316.6 | 207
2045-46 | 0 | 316.6 | 207
2046-47 | 0 | 329.6 | 194
2047-48 | 0 | 329.6 | 194
2048-49 | 0 | 329.6 | 194
2049-50 | 0 | 329.6 | 194
2050-51 | 0 | 387.6 | 136

## L&R Bal - SC 3- HHP
Winter Period | NWP Firm Transportation | Pipeline Not Renewed | Pipeline Renewals
2024-25 | 464.359 | 59.241 | 0
2025-26 | 464.359 | 59.241 | 0
2026-27 | 464.359 | 59.241 | 0
2027-28 | 464.359 | 59.241 | 0
2028-29 | 362.519 | 85.081 | 76
2029-30 | 362.519 | 85.081 | 76
2030-31 | 353.3 | 85.3 | 85
2031-32 | 353.3 | 85.3 | 85
2032-33 | 353.3 | 85.3 | 85
2033-34 | 353.3 | 85.3 | 85
2034-35 | 0 | 136.6 | 387
2035-36 | 0 | 136.6 | 387
2036-37 | 0 | 136.6 | 387
2037-38 | 0 | 136.6 | 387
2038-39 | 0 | 160.6 | 363
2039-40 | 0 | 160.6 | 363
2040-41 | 0 | 160.6 | 363
2041-42 | 0 | 160.6 | 363
2042-43 | 0 | 185.6 | 338
2043-44 | 0 | 185.6 | 338
2044-45 | 0 | 185.6 | 338
2045-46 | 0 | 185.6 | 338
2046-47 | 0 | 189.6 | 334
2047-48 | 0 | 189.6 | 334
2048-49 | 0 | 189.6 | 334
2049-50 | 0 | 189.6 | 334
2050-51 | 0 | 220.6 | 303

## L&R Bal - SC 4- HHP+CCHP
Winter Period | NWP Firm Transportation | Pipeline Not Renewed | Pipeline Renewals
2024-25 | 464.359 | 59.241 | 0
2025-26 | 464.359 | 59.241 | 0
2026-27 | 464.359 | 59.241 | 0
2027-28 | 464.359 | 59.241 | 0
2028-29 | 362.519 | 103.081 | 58
2029-30 | 362.519 | 103.081 | 58
2030-31 | 353.3 | 103.3 | 67
2031-32 | 353.3 | 103.3 | 67
2032-33 | 353.3 | 103.3 | 67
2033-34 | 353.3 | 103.3 | 67
2034-35 | 0 | 149.6 | 374
2035-36 | 0 | 149.6 | 374
2036-37 | 0 | 149.6 | 374
2037-38 | 0 | 149.6 | 374
2038-39 | 0 | 179.6 | 344
2039-40 | 0 | 179.6 | 344
2040-41 | 0 | 179.6 | 344
2041-42 | 0 | 179.6 | 344
2042-43 | 0 | 208.6 | 315
2043-44 | 0 | 208.6 | 315
2044-45 | 0 | 208.6 | 315
2045-46 | 0 | 208.6 | 315
2046-47 | 0 | 222.6 | 301
2047-48 | 0 | 222.6 | 301
2048-49 | 0 | 222.6 | 301
2049-50 | 0 | 222.6 | 301
2050-51 | 0 | 276.6 | 247

## Emissions Data
| 5780688.8409 | 2015-2019 baseline emissions
Metric Tons: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
No Cost Allowance: Consigned | 4971392.4031 | 4566744.1843 | 4162095.9654 | 3757447.7466 | 3352799.5277 | 2948151.3088 | 2543503.09 | 2439450.6908 | 2335398.2917 | 2231345.8926 | 2127293.4934 | 2023241.0943 | 1919188.6952 | 1815136.296 | 1711083.8969 | 1607031.4978 | 1502979.0986 | 1398926.6995 | 1294874.3004 | 1144576.3905 | 994278.4806 | 843980.5708 | 693682.6609 | 543384.751 | 393086.8412 | 242788.9313 | 92491.0215
Gross Demand 2023 IRP+transports <25k | 5639040.2783 | 5631456.3704 | 5723261.0549 | 5750626.1877 | 5788211.2421 | 5798021.1159 | 5836843.893 | 5880558.0174 | 5933578.1145 | 5914995.3455 | 5938638.4526 | 5954073.2206 | 6001429.1974 | 5990979.4425 | 6015635.8248 | 6046108.2402 | 6086955.8413 | 6081405.5633 | 6064545.4701 | 6127186.7762 | 6158252.7676 | 6163122.6336 | 6197699.9214 | 6228837.4591 | 6279465.4069 | 6296833.9041 | 6323367.9552
Net Emissions Scenario 1 | 5600863.6101 | 5518468.1041 | 5510927.736 | 5417755.3836 | 5239171.7801 | 5083513.7767 | 4861784.8092 | 4699683.4425 | 4460804.5571 | 4213460.9422 | 4016065.5061 | 3820059.231 | 3651831.4975 | 3431870.4894 | 3258446.8198 | 3096888.3436 | 2949148.4078 | 2769589.658 | 2603066.6031 | 2515587.9582 | 2388171.4136 | 2271472.6041 | 2199927.3916 | 2132414.5233 | 2097060.752 | 2041770.3819 | 2005083.805
Net Emissions Scenario 2 | 5602087.6651 | 5518465.7796 | 5510923.0453 | 5417747.5337 | 5239159.8727 | 5083496.8598 | 4861761.946 | 4699653.7852 | 4460767.4084 | 4213415.7872 | 4016012.0083 | 3819997.2044 | 3651760.8806 | 3431791.2822 | 3258359.0222 | 3096791.9556 | 2949145.1687 | 2769934.5328 | 2603895.6142 | 2516858.5299 | 2390213.9618 | 2276478.0561 | 2208755.816 | 2143208.961 | 2108996.5381 | 2054703.1131 | 2019173.9617
Net Emissions Scenario 3 | 5604589.07 | 5530933.3774 | 5533961.7458 | 5454373.7637 | 5292998.5522 | 5157241.0226 | 4959348.3407 | 4824507.6161 | 4613969.6104 | 4394918.7079 | 4227848.1741 | 4062393.4712 | 3925712.5339 | 3734413.2019 | 3589391.0214 | 3457545.1494 | 3339813.1405 | 3187581.8091 | 3041909.6579 | 2985154.5893 | 2885103.6522 | 2787181.9221 | 2733344.3857 | 2681495.9946 | 2659369.5278 | 2613665.024 | 2585119.3534
Net Emissions Scenario 4 | 5606166.9669 | 5529795.2876 | 5532112.6746 | 5451518.0744 | 5288798.047 | 5152200.3134 | 4952883.2797 | 4816218.4134 | 4605124.5106 | 4384879.2892 | 4216174.3393 | 4049077.8777 | 3910713.6304 | 3717897.5643 | 3571379.918 | 3437978.109 | 3318656.6445 | 3164956.0084 | 3018142.7045 | 2959708.4972 | 2858147.3129 | 2758921.9055 | 2703666.3423 | 2650388.2803 | 2626867.5249 | 2579849.5715 | 2549890.8324

## All customers G2E costs
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Scenario 1 ASHP | 96560971.1854 | 139392887.8507 | 179188841.7095 | 239053729.8401 | 305526348.1249 | 325684529.8306 | 420022215.9031 | 475163292.8232 | 442213929.9257 | 486253968.0676 | 531438755.1472 | 527384593.666 | 548417468.9607 | 489452380.0507 | 491188792.0803 | 505400849.2698 | 496393523.2634 | 441534910.3496 | 333094894.0947 | 536758570.3934 | 401489919.2467 | 289395630.3486 | 307244460.0818 | 263075202.6437 | 234467454.7497 | 180817597.7849 | 174600716.3846
Scenario 2 CCHP | 147829123.6415 | 215171483.9702 | 276156123.1089 | 370152265.9784 | 474290687.8736 | 499765076.5768 | 650456719.1419 | 735578401.355 | 673112331.7526 | 743295329.9057 | 820984152.1913 | 812344047.5053 | 846750696.5378 | 748096631.8949 | 759361957.5319 | 786255526.764 | 780266703.0803 | 694406888.6143 | 519235641.5113 | 866734530.5803 | 645376458.9633 | 454476081.1248 | 488847341.9233 | 415214803.6792 | 369821782.6587 | 277205995.7726 | 271401091.782
Scenario 3 HHP | 116152810.1096 | 164613494.0083 | 209998833.5348 | 277614099.6144 | 353177947.0266 | 375867164.748 | 482888518.354 | 545327540.4478 | 507836536.5445 | 555449446.7004 | 602201904.6111 | 597044766.8745 | 621362583.996 | 552718230.3788 | 556795052.1303 | 574120138.1073 | 564192625.1412 | 501192395.8191 | 375874530.2508 | 613722235.7082 | 456987443.1131 | 328687965.1221 | 350418731.2267 | 300260608.6886 | 267985491.0534 | 206631683.5326 | 199020721.7472
Scenario 4 HHP+CCHP | 125733349.9645 | 179888319.8944 | 224524155.2051 | 301151819.1718 | 383826673.7326 | 390656625.9053 | 519533280.4581 | 586750809.4771 | 511785492.9966 | 589644349.4281 | 640264458.1932 | 634257382.1048 | 660097986.0603 | 585959642.5914 | 591124512.618 | 609925377.2989 | 600541997.982 | 533758351.493 | 399780117.1075 | 656494502.2729 | 488774017.7817 | 357719420.967 | 383744488.5649 | 332590301.0171 | 300571077.2764 | 236955799.5039 | 231794528.9589
WACC | 6.2%
Scenarios | NPV ($ Billions) | Percent higher
Scenario 1 ASHP | 4.5323 | 0%
Scenario 2 CCHP | 7.0271 | 55.04%
Scenario 3 HHP | 5.1888 | 14.48%
Scenario 4 HHP+CCHP | 5.5403 | 22.24%

## Energy Savings by scenario
Program Savings in MDth/year (No C&S):
year | Scenario 1- ASHP | Scenario 2- CCHP | Scenario 3 - HHP | Scenario 4- HHP+CCHP | Codes and Standards
2024 | 187.9323 | 187.9446 | 187.4343 | 187.4044 | 55.541
2025 | 601.8864 | 601.9307 | 597.9204 | 597.8272 | 154.7723
2026 | 1016.7486 | 1016.838 | 1010.7004 | 1010.5486 | 298.5014
2027 | 1428.513 | 1428.6625 | 1422.0295 | 1421.7528 | 465.8761
2028 | 1833.7044 | 1833.9312 | 1828.5974 | 1828.1445 | 559.3284
2029 | 2224.7332 | 2225.0555 | 2222.7204 | 2222.2676 | 764.7904
2030 | 2598.4161 | 2598.8516 | 2601.6922 | 2600.9947 | 986.7833
2031 | 2959.3575 | 2959.9225 | 2969.7044 | 2968.7065 | 1058.9603
2032 | 3305.2914 | 3305.999 | 3324.0087 | 3323.0108 | 1257.1232
2033 | 3638.1374 | 3638.9976 | 3666.8104 | 3665.5511 | 1466.064
2034 | 3771.0858 | 3772.1049 | 3812.0054 | 3810.4248 | 1498.3904
2035 | 3671.1228 | 3672.3043 | 3726.8062 | 3724.9028 | 1525.9147
2036 | 3567.3613 | 3568.7065 | 3637.9987 | 3635.7377 | 1549.2757
2037 | 3465.8444 | 3467.3532 | 3551.365 | 3548.8125 | 1568.5529
2038 | 3366.7853 | 3368.4577 | 3467.1985 | 3464.3344 | 1583.7989
2039 | 3262.9693 | 3264.8054 | 3378.4914 | 3375.2934 | 1602.7185
2040 | 3155.5855 | 3157.6107 | 3286.3481 | 3282.808 | 1624.2893
2041 | 3039.9016 | 3042.194 | 3185.9147 | 3182.0793 | 1644.8238
2042 | 2913.9611 | 2916.5968 | 3075.0982 | 3071.0672 | 1658.8414
2043 | 2778.5036 | 2781.4723 | 2954.9253 | 2950.4719 | 1677.6887
2044 | 2652.6346 | 2655.919 | 2844.4449 | 2839.6979 | 1702.7646
2045 | 2531.6293 | 2535.2311 | 2734.8693 | 2729.859 | 1720.3242
2046 | 2409.1544 | 2413.0486 | 2623.876 | 2618.5504 | 1738.9946
2047 | 2284.7292 | 2288.9627 | 2510.9227 | 2505.2916 | 1758.124
2048 | 2144.1441 | 2148.9481 | 2381.8163 | 2375.8729 | 1775.0541
2049 | 2000.6597 | 2006.11 | 2249.7853 | 2243.5548 | 1790.8079
2050 | 1854.8178 | 1860.7348 | 2115.4252 | 2108.8793 | 1805.4881